Приложение

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 14.07.2020 № 88-н

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №601. Корректировка»

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №601. Корректировка» разработана на основании:

- приказа РФ ХМАО-ЮГРА Тюменской области Администрации Ханты-мансийского района департамента строительства, архитектуры и ЖКХ от 18 июня 2020 года № 66-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №601. Корректировка»;

- технического задания на разработку документации по планировке территории.

При подготовке документации были использованы:

- материалы инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, архитектурные (историко культурные) исследования);

- технические условия;

- документы территориального планирования, соответствующих муниципальных образований.

Планируемые техническим заданием сооружения представлены в таблице 1:

| Наименование | Планируемое сооружение | Длина трассы, км, размеры площадки, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадка куста №601 | Куст 601 (установка ГЗУ-2, БГ-2, ЕД-2), технологические трубопроводы, в пределах площадки куста скважин | ~ 363х225 м (ориентировочный размер площадки) |
| ВЛ 6 кВ | Отвлетвление ВЛ-6кВ до проектируемой КТПН 6/0.4кВ | ~ 0,15 км |

Цель подготовки документации – выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении объект расположен в Ханты-Мансийском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящего в состав Тюменской области, на территории Талинского ЛУ Красноленинского НГКМ, в ~117 км юго-восточнее г. Нягань.

Ближайшими населенными пунктами являются п. Талинка расположенный 
в 40 км к северо –западу п. Каменное – в 60,6 км к северо-востоку от участка работ.

Перечень муниципальных образований, в границах которых планируется размещение линейного объекта, представлен в таблице 2.

Перечень муниципальных образований

Таблица 2

| Субъект Российской Федерации | Муниципальный район | Сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| ХМАО-ЮГРА | Муниципальное образование «Ханты-Мансийский район» | - |

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов в системе координат МСК-86 (зона 2) представлены в таблице 3.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

Таблица 3

| Номер характерной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 975881.55 | 2531395.95 |
| 2 | 975880.97 | 2531387.53 |
| 3 | 975712.35 | 2531252.35 |
| 4 | 975629.25 | 2531183.85 |
| 5 | 975443.48 | 2531411.90 |
| 6 | 975689.40 | 2531612.65 |
| 7 | 975754.03 | 2531632.06 |
| 8 | 975795.14 | 2531641.89 |
| 9 | 975788.73 | 2531631.38 |
| 10 | 975774.67 | 2531625.54 |
| 11 | 975761.65 | 2531614.69 |
| 12 | 975681.25 | 2531557.03 |
| 13 | 975621.42 | 2531530.46 |
| 14 | 975607.36 | 2531514.66 |
| 15 | 975608.90 | 2531500.28 |
| 16 | 975572.80 | 2531463.22 |
| 17 | 975572.54 | 2531447.30 |
| 18 | 975544.60 | 2531424.15 |
| 19 | 975629.74 | 2531319.66 |
| 20 | 975703.02 | 2531379.94 |
| 21 | 975737.54 | 2531338.14 |
| 22 | 975826.69 | 2531413.24 |
| 23 | 975856.03 | 2531376.92 |

Координаты характерных точек границ красных линий в системе координат МСК-18 (зона 2) представлены в таблице 4.

Перечень координат характерных точек красных линий

Таблица 4

| Номер характерной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 975881.55 | 2531395.95 |
| 2 | 975880.97 | 2531387.53 |
| 3 | 975712.35 | 2531252.35 |
| 4 | 975629.25 | 2531183.85 |
| 5 | 975443.48 | 2531411.90 |
| 6 | 975689.40 | 2531612.65 |
| 7 | 975754.03 | 2531632.06 |
| 8 | 975795.14 | 2531641.89 |
| 9 | 975788.73 | 2531631.38 |
| 10 | 975774.67 | 2531625.54 |
| 11 | 975761.65 | 2531614.69 |
| 12 | 975681.25 | 2531557.03 |
| 13 | 975621.42 | 2531530.46 |
| 14 | 975607.36 | 2531514.66 |
| 15 | 975608.90 | 2531500.28 |
| 16 | 975572.80 | 2531463.22 |
| 17 | 975572.54 | 2531447.30 |
| 18 | 975544.60 | 2531424.15 |
| 19 | 975629.74 | 2531319.66 |
| 20 | 975703.02 | 2531379.94 |
| 21 | 975737.54 | 2531338.14 |
| 22 | 975826.69 | 2531413.24 |
| 23 | 975856.03 | 2531376.92 |

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Строительство объектов капитального строительства в составе линейного объекта не предусмотрено. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 5.

Предельные параметры разрешенного строительства

Таблица 5

| Предельный параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов | не подлежат установлению |
| Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейного объекта и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта |  |
| Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием: - Требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; - требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов; - требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения |  |

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В местах пересечения планируемых документацией по планировке территории линейных объектов с существующими линейными объектами предусматривается защитные футляры и переустройство ЛЭП (линии электропередачи).

На территории проектирования расположены существующие объекты капитального строительства находящиеся на балансе АО «РН-Няганьнефтегаз. Кустовая площадка № 601 была ранее реконструирована в рамках проекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №601. Скважины 106g, 110 g» утверждённая документация по проекту планировки территории Постановление от 16 сентября 2016 г. №349-п. Документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы №86-2-1-3-0014-017 от 17.11.2017.

## 2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно актам государственной историко-культурной экспертизы на планируемой территории, подлежащей хозяйственному освоению, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют.

Планируемая территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

На всех стадиях строительства и дальнейшей эксплуатации линейного объекта, несмотря на применение современных технологий и оборудования, будет оказываться определенное влияние на природные экосистемы (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, животный и растительный мир).

Для предотвращения и снижения последствий влияния линейного объекта необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих минимизацию воздействия планируемого к размещению линейного объекта на окружающую среду:

мероприятия по защите поверхностных и подземных вод;

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности;

мероприятия по охране животного мира.

Общая характеристика экологической обстановки, в т.ч. в районе размещения объекта, содержится в ежегодно публикуемых специально уполномоченными органами докладах «Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Характеристика радиационной ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного округа дана в радиационно-гигиеническом паспорте и в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

На основании прогнозных оценок разработан комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха, гидросферы, земельных ресурсов, растительного и животного мира. При реализации проектных решений уровень загрязнения и режим природопользования на территории строительства существенно не изменится.

Система контроля и диагностики состояния проектируемого оборудования, а также организация экологического мониторинга направлены на превентивную защиту окружающей природной среды от негативного воздействия антропогенной деятельности.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно СП 20.13330.2016 и СП 131.13330.2012 приняты следующие данные:

- нормативное значение ветрового давления по I району – 0,23 кПа;

- нормативная снеговая нагрузка по V снеговому району – 2,5 кПа;

- расчетная температура наружного воздуха: наиболее холодной пятидневки минус  410С с обеспеченностью 0,92; наиболее холодных суток - минус 450С с обеспеченностью 0,92.

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

Климатические воздействия, описанные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья работников объекта, однако они могут нанести ущерб  оборудованию, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных метеорологических процессов и явлений.

Технологические трубопроводы, в пределах площадки куста скважин, запроектированы согласно ГОСТ 32569-2013, Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784. К технологическим трубопроводам относятся выкидные трубопроводы от добывающих скважин до ГЗУ, дренажные трубопроводы, нефтесборные трубопроводы в пределах кустовой площадки, трубопроводы системы ППД.

Предусматривается преимущественно подземная прокладка трубопроводов. Прокладка подземных технологических трубопроводов предусматривается после устройства свайных оснований под технологические блоки и кабельные эстакады.

При подземной прокладке трубопроводы должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету составляет не менее 0,4 м согласно ГОСТ 32569-2013.

Глубина заложения трубопроводов (выкидные трубопроводы, нефтегазосборные трубопроводы от ГЗУ, трубопроводы дренажа, трубопровод сбора газа от ГЗУ) принята 1,2 м от поверхности земли до нижней части трубы.

Глубина прокладки трубопроводов ППД выбрана с учетом минерализации воды принята 1,8 м от поверхности земли до нижней части трубы (при плотности воды 1006 кг/м3 согласно ГОСТ Р 58367-2019 глубина укладки водовода от поверхности земли до верха трубы не менее 0,7 м). Выкидные трубопроводы, переводимые в нагнетание (Н62), проложены на глубине 1,2 м от низа трубы.

Трубопроводы запроектированы из следующих труб:

- для нефтегазосборного трубопровода «Н1» от ГЗУ до границы куста - трубы стальные бесшовные горячедеформированные повышенной коррозионной стойкости класса прочности не ниже К48 из марки стали 09Г2С, диаметром 159х6 и 219х6 мм. Подземная часть - с наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием; надземная часть - с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием.

- технологические трубопроводы на кустовой площадке № 71 - трубы стальные бесшовные горячедеформированные повышенной коррозионной стойкости класса прочности не ниже К48 из марки стали 09Г2С. Подземная часть - с наружным двухслойным полиэтиленовым; надземная часть – без покрытия.

В местах пресечения нефтесборных, выкидных и дренажных трубопроводов дорогой предусмотрена укладка бетонных плит.

Для антикоррозионной защиты подземных участков нефтесборного трубопровода соответствующих фасонных деталей предусмотрено наружное двухслойное полиэтиленовое заводское покрытие.

Предусмотрено антикоррозионное покрытие внутренней и внешней поверхности емкостей, выполняемое в заводских условиях, для дренажной емкости.

Водоотведение

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается планировкой территории площадки куста.

Снеговая нагрузка

Конструкции, примененные проектом, рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных в дополнении к СП 20.13330.2016 для V снегового района строительства.

Для нормального обслуживания объектов необходимо регулярная очистка  подъездной дороги и территории площадок от снега.

Ветровые нагрузки

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 элементы сооружений объекта рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок.

Лесные пожары

Предусмотрены мероприятия по защите от лесных пожаров:

- устройство ограждения по периметру куста обваловкой;

- минимальные противопожарные расстояния от проектируемых объектов до лесных массивов соответствуют нормативным значениям таблицы 6 СП 231.1311500.2015;

- использование конструкций и сооружений из несгораемых материалов;

- строгое соблюдение мер пожарной безопасности со стороны персонала и населения (недопущение неграмотного обращения с огнём, использование в лесу неисправной техники, проведение с/х «палов», сжигание порубочных остатков в местах лесозаготовок);

- разработка и наличие на предприятии плана тушения лесного пожара с определением способов и тактических приемов ликвидации пожара, распределение сил и средств, решающие направление боевых действий в соответствии с требованиями «Сборника методов по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2.

Молниезащита

Для защиты людей от поражения электрическим током все нетоковедущие металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению (занулению). Для этого применяется нулевой защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

В электроустановках до 1 кВ выполнено зануление, а выше 1 кВ-заземление.

Тип системы заземления «TN-S» - до 1 кВ, «изолированная нейтраль» - до 6 кВ.

Для защиты людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении в нормальном режиме применена основная изоляция токоведущих частей.

Для защиты людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении применяются:

-	уравнивание потенциалов;

-	защитное заземление;

-	автоматическое отключение питания.

Основная система уравнивания потенциалов в блоках осуществляется путем соединения между собой следующих токопроводящих частей:

-	защитный проводник (PE-проводник) питающей линии;

-	металлический каркас;

-	металлические трубы коммуникаций, входящих в блоки и сооружения;

-	металлические короба систем вентиляции;

-	заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю;

-	металлические оболочки силовых и контрольных кабелей.

Соединение указанных проводящих частей между собой выполнено при помощи главных заземляющих шин (ГЗШ), установленных в технологических блоках в запираемых ящиках  вблизи вводных устройств в доступном для обслуживания месте.

Система дополнительного уравнивания потенциалов объединяет между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части. В качестве проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов используются металлические основания и каркасы блоков.

Для создания непрерывной электрической цепи все металлические элементы эстакады и кабельных лотков (коробов), связанные друг с другом, соединяются  перемычками из оцинкованной полосы с помощью оцинкованных зажимов.

С целью защиты персонала от поражения электрическим током при пробое изоляции, статического электричества и опасных воздействий молнии предусматривается заземляющее устройство, состоящее из магистралей заземления, защитных проводников, заземлителей, связанное с нулевым выводом питающего трансформатора.

Заземляющее устройство выполнено из оцинкованных вертикальных, соединенных оцинкованной стальной полосой.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, дренажная емкость для производственных стоков, металлоконструкции заземлить оцинкованной стальной полосой.

Защита от опасных воздействий молнии выполнена согласно требованиям РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003, защита от статического электричества - ГОСТ12.4.124-83.

Блоки и сооружения, имеющие по ПУЭ класс взрыво-пожароопасности В-Iа, защищены от прямых ударов молнии, ее вторичных проявлений и заноса высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации.

Молниезащита блочных сооружений, обеспечивается путем присоединения металлоконструкций этих сооружений к контуру заземления.

Молниезащита КТП выполняется ограничителями перенапряжения, установленными на вводе заводом изготовителем.

Молниезащита кабельной эстакады обеспечивается присоединением металлических стоек эстакады к заземляющему устройству в начале и конце трассы.

Молниезащита оборудования обеспечивается ограничителями перенапряжения, установленными на концевых опорах ВЛ-6кВ.

Для защиты от вторичных проявлений молнии необходимо:

- металлические корпуса всего оборудования и аппаратов присоединить к заземляющему устройству;

- трубопроводы и другие металлические конструкции в местах их сближения на расстоянии менее 10 см через каждые 30 м должны быть соединены перемычками.

Для создания непрерывной электрической цепи в местах установки фланцевых соединений, применяются перемычки из гибкого многожильного медного провода сечением не менее 16 мм.

Для защиты от статического электричества и заноса высоких потенциалов  надземные и наземные коммуникации на вводе в сооружение и технологические площадки, а также ближайшая опора коммуникаций должны быть присоединены к заземляющему устройству.

Защита от прямых ударов молнии блоков и сооружений, имеющих класс взрыво-пожароопасности В-Iг, пространства над дыхательной трубой подземной дренажной емкости выполняется отдельностоящим молниеотводом на прожекторной мачте, и присоединением его к контуру заземляющего устройства.

Комплекс мероприятий по молниезащите сооружений в зависимости от категории молниезащиты приведен в таблице 7.

Таблица 7 - Комплекс мероприятий по молниезащите

| Наименование зданий и сооружений | Категория молниезащиты | Характеристика сооружений и мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Устье скважин | II | заземление |
| Емкость дренажная для производственных стоков | II | молниеотвод, заземление |
| Групповая замерная установка (ГЗУ) | II | молниеотвод, заземление |
| Блок гребенки (БГ) | II | заземление |
| Блок контроля и управления (БМА) | III | заземление |
| Площадка с КТП, СУ и ТМПНГ | III | заземление |

Сопротивление заземляющих устройств растеканию тока промышленной частоты должно быть:

- нейтрали трансформатора не более 4 Ом;

- защита от статического электричества – 100 Ом.

В качестве естественных заземлителей используются металлические сваи оснований, соединенные в единый контур заземления, через жесткую металлическую связь кабельной эстакады.

Мероприятия по инженерной защите от подтопления и морозного пучения

С целью защиты осваиваемой территории куста от затопления и подтопления фундаментов предусмотрена инженерная подготовка территории, которая включает в себя планировку территории куста, отсыпку грунтового основания куста, создание обвалования площадки.

С целью уменьшения/исключения пучинистых свойств грунта предусмотрен метод, направленный на снижение влажности грунта. К такому методу относится подъем участка строительства за счет отсыпки грунтом (вертикальная планировка).

Для проектируемых сооружений рекомендуется применение свайных фундаментов. Для сооружений со свайным вариантом фундаментов длину сваи необходимо запроектировать на основании расчета, учитывающего воздействие на нее сил морозного пучения. Для сооружений с фундаментами на естественном основании необходимо устройство подушки из песчано-гравийной смеси.

Принятые в проекте решения направлены на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных проявлений.

# Раздел 3. Проект межевания территории. Текстовая часть

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Подготовка проекта межевания территории линейного объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №601. Корректировка» (далее – проект межевания территории) подготовлен на основании Приказа РФ ХМАО-ЮГРА Тюменской области Администрации Ханты-мансийского района департамента строительства, архитектуры и ЖКХ от  18 июня 2020 года № 66-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №601. Корректировка».

Планировочные решения разработаны с учетом существующей ситуации, технологической схемы, рельефа местности, наиболее рационального использования земельных участков.

Для размещения планируемого линейного объекта образованы земельные участки на период эксплуатации в долгосрочную аренду.

Полоса отвода запланирована в соответствии со строительными нормами «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ ВСН 14278тм-т1, в частности для планируемой ВЛ-6кВ ширина полосы земель, предоставляемой на период строительства должна быть не более 8 м.

Сведения о площадях земельных участков, используемых для строительства планируемого линейного объекта, представлены в таблице 8.

Перечень образуемых земельных участков (частей земельных участков)

Таблица 8

| № п/п | Условный номер земельного участка/части | Характеристика ЗУ/части ЗУ | Категория земель | Площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Ханты-Мансийский район» Ханты-Мансийский автономный округ Югры |  |  |  |  |
| 1 | 86:02:1001001:2004: ЗУ1 | Земельный участок для размещения площадки куста скважины 601 и опор ВЛ 10 кВ (на период эксплуатации) | Земли лесного фонда | 11267 |
| 2 | 86:02:1001001:2004: ЗУ1(2), ЗУ2(1) | Земельный участок для размещения площадки куста скважины 601 (на период эксплуатации) | Земли лесного фонда | 38283 |

| 3 | 86:02:0000000:7839\ЧЗУ1 | Земельный участок для размещения площадки куста скважины 601 (на период эксплуатации) | Земли лесного фонда | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 86:02:0902001:ЗУ1 | Земельный участок для размещения площадки куста скважины 601 (на период эксплуатации) | Земли запаса | 634 |
| Общая площадь, кв.м. |  |  |  | 50289 |

Всего для строительства и эксплуатации линейного объекта Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №601. Корректировка» требуется 50289 кв. м, из них:

- 50289 кв. м – долгосрочная аренда для строительства и эксплуатации линейного объекта;

Часть используемых земель находится в аренде АО «РН-Няганьнефтегаз».

Проектом межевания территории предусмотрено строительство линейного объекта, что впоследствии предполагает постановку на учет в Единый государственный реестр недвижимости зон с особыми условиями использования территории в зависимости от характеристик сооружения, что позволяет использовать земли сельскохозяйственного назначения по их целевому назначению. Собственники и арендаторы земельных участков выразили свое согласие на размещения линейного объекта АО «РН-Няганьнефтегаз». Процедура изъятия и резервирования земельных участков не предусмотрена.

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование территорий общего пользования, в отношении которых может быть проведена процедура резервирования и (или) изъятия для государственных нужд, не предусматривается.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице 9.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 9

| Условный номер на чертеже | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Существующая Категория / планируемая категория | Существующий вид разрешенного использования / планируемый вид разрешенного использования | Существующий адрес / планируемый адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 86:02:1001001:2004: ЗУ1 | земли лесного фонда / земли промышленности | Лесные земли/ Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Самаровское лесничество, Ханты- Мансийское участковое лесничество, Нялинское урочище, кварталы №№ 467, 468, целевое назначение лесов – защитные леса, кварталы №№ 468, 469, целевое назначение лесов – эксплуатационные леса/ Тюменская область, Ханты-Манскийский автономный округ – ЮГРА, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Каменное (зап.) |

| 2 | 86:02:1001001:2004: ЗУ1(2), ЗУ2(1) | земли лесного фонда / земли промышленности | Лесные земли/ Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Самаровское лесничество, Ханты- Мансийское участковое лесничество, Нялинское урочище, кварталы №№ 467, 468, целевое назначение лесов – защитные леса, кварталы №№ 468, 469, целевое назначение лесов – эксплуатационные леса/ Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Каменное (зап.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 86:02:0000000:7839\ЧЗУ1 | земли лесного фонда / земли промышленности | Лесные земли/ Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Самаровское лесничество, Ханты- Мансийское участковое лесничество, Нялинское урочище, кварталы №№ 467, 468, целевое назначение лесов – защитные леса, кварталы №№ 468, 469, целевое назначение лесов – эксплуатационные леса/ Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Каменное (зап.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 86:02:0902001:ЗУ1 | земли запаса / земли промышленности | Земли запаса/ недропользование | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район |

  - Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных лесов

В соответствии с приказом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-нп от 02.03.2018 г (внесенного в государственный реестр нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за № 3789 от 07.03. 2018 года).

На момент проектирования лесного участка на территории Самаровского лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-нп  от 02.03.2018 года.

Распределение лесов Лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов выполнено в соответствии с Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», приказом Рослесхоза от 27 апреля 2010 года № 164 «Об отнесении лесов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ» (далее – Приказ Рослесхоза № 164).

Леса Лесничества по целевому назначению лесов представлены защитными и эксплуатационными лесами.

Согласно указанным документам лесного планирования, квартал 257 (выделы 9, 10, 11, 12, 31) Самаровского лесничества, Троицкого участкового лесничества в которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к эксплуатационным лесам.

Основные характеристики лесного участка представлены в утвержденной проектной документации лесного участка №1652-19 (приложение А)

  - Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Площадь территории, в отношении которой утвержден проект межевания - 50289 кв. м Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, представлен в таблице 10.

Территория, предназначенная для размещения линейных объектов

Таблица 10

| Номер характерной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 975881.55 | 2531395.95 |
| 2 | 975880.97 | 2531387.53 |
| 3 | 975712.35 | 2531252.35 |
| 4 | 975629.25 | 2531183.85 |
| 5 | 975443.48 | 2531411.90 |
| 6 | 975689.40 | 2531612.65 |
| 7 | 975754.03 | 2531632.06 |
| 8 | 975795.14 | 2531641.89 |
| 9 | 975788.73 | 2531631.38 |
| 10 | 975774.67 | 2531625.54 |
| 11 | 975761.65 | 2531614.69 |
| 12 | 975681.25 | 2531557.03 |
| 13 | 975621.42 | 2531530.46 |
| 14 | 975607.36 | 2531514.66 |
| 15 | 975608.90 | 2531500.28 |
| 16 | 975572.80 | 2531463.22 |
| 17 | 975572.54 | 2531447.30 |
| 18 | 975544.60 | 2531424.15 |
| 19 | 975629.74 | 2531319.66 |
| 20 | 975703.02 | 2531379.94 |
| 21 | 975737.54 | 2531338.14 |
| 22 | 975826.69 | 2531413.24 |
| 23 | 975856.03 | 2531376.92 |

Приложение А

Проектная документация лесного участка №1652-19 от 22 октября 2019г

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ