Приложение 1

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 21.04.2021   №107-н

Документация по планировке территории для размещения объекта: «Электростанции на базе газопоршневых генераторных установок для электроснабжения объектов нефтедобычи на приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» Газопровод-отвод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» до ГПЭС ПО Энергоцентра №1»

Основная часть

Положение о размещении линейного объекта

«Электростанции на базе газопоршневых генераторных установок для электроснабжения объектов нефтедобычи на приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» Газопровод-отвод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» до ГПЭС ПО Энергоцентра №1»

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории предусматривается прокладка магистрального газопровода отвода СОГ (сухой обензиненный газ) к площадке ГПЭС №1. Прокладка газопровода-отвода начинается от точки врезки в газопровод «магистральный газопровод на участке «ГПЗ-ЮП КС – КУ № 4-т.вр. в газопровод газоснабжения Ханты-Мансийска Dу 426х9мм» до запорной арматуры на вводе в блок подготовки газа (БПГ СОГ).

Целью разработки данного проекта является газоснабжение электростанции на базе газопоршневых генераторных установок для электроснабжения объектов нефтедобычи на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хатнос».

Данный газопровод – отвод СОГ расположен на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хатнос» («Энергоцентр №1 для электроснабжения объектов нефтедобычи на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос»), расположенному по адресу: Ханты-Мансийский– Югра автономный округ, 70 км. к востоку от г. Ханты-Мансийск.

Источником газоснабжения является: «магистральный газопровод на участке «ГПЗ-ЮП КС – КУ №4-т.вр.» Dу 426х9мм».

Границей проектирования газопровода-отвода является точка подключения к надземному шаровому крану DN80 на вводе в блок подготовки газа БПГ СОГ на территории площадки ГПЭС №1.

Транспортируемая среда –сухой отбензиненный газ.

Протяженность трассы проектируемого газопровода отвода по пикетам составляет 136,12 м. Диаметр - 89х6 мм. Максимальное давление 7,5 МПа.

Пропускная способность обеспечивает транспортировку газа 3784,64 м3/ч.

На трассе газопровода отвода предусмотрено устройство одного кранового узла № 3.1, согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2)» п. 8.2.1. Крановый узел №3.1 после врезки в газопровод «магистральный газопровод на участке «ГПЗ-ЮП КС – КУ №4-т.вр. в газопровод газоснабжения Ханты-Мансийска» Dу 426х9мм» DN 80 мм, Рр 16 МПа (в составе кран шаровой с электроприводом, система продувочных трубопроводов). В проекте предусмотрено установка на крановом узле запорной арматуры с электроприводом.

На трубопроводах до и после запорной арматуры предусматривается контроль давления. Непосредственный контроль и управление работой проектируемых площадок производится оператором с автоматизированного рабочего места из диспетчерского пункта.

Для газопровода-отвода предусмотрена согласно п. 2.3.3 Специальных технических условий - автоматизированная система отключения аварийных участков трубопровода и запорной арматуры в случае утечки.

На продувочные свечи устанавливается оголовок заводского изготовления с самооткидывающейся захлопкой согласно п. 6.5.7 СТО Газпром 2-3.5-051-2006.

Расстояние от запорной арматуры на газопроводе-отводе до продувочного газопровода составляет не менее 15 м.

Проектируемый газопровод отвод СОГ проложен надземно на свайных опорах. Высота прокладки надземного трубопровода принята не менее 1,5 м от поверхности земли до низа теплоизоляции трубопровода. Компенсации продольных деформаций трубопровода предусмотрена за счет поворотов трассы газопровода.

Между компенсационными участками устанавливаются неподвижные опоры, а между неподвижными опорами устанавливаются подвижные опоры. Для фиксации положения трубопровода в проекте предусмотрено применение корпусных хомутовых опор по ТУ 1468-024-96950580-2012 из стали 09Г2С. Расстояние между подвижными опорами не более 4,0 м.

Прокладка трубопровода предусмотрена в теплоизоляции с электрообогревом. Надземные участки трубопроводов теплоизолируются матами минераловатными марки «ТЕХ МАТ» толщиной 80 мм по ТУ 5762-050-45757203-15. Для защиты тепловой изоляции от атмосферных осадков и механических повреждений применяется сталь тонколистовая, оцинкованная, толщиной 0,5 мм по ГОСТ 14918-80. На покровный слой теплоизоляции наносится опознавательная окраска в соответствии с ГОСТ 14202-69.

Для прокладки газопровода-отвода приняты трубы O89х6-К52-13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 ударная вязкость КСU = 29,4Дж/см2 с температурой испытания КСU минус 60°С ударная вязкость КСV =29,4 Дж/см2 с температурой испытания КСV минус 56°С.

Район прохождения трасс трубопровода отличается сложными инженерно-геологическими условиями (пучение грунтов). С учетом данных изысканий, в целях снижения отрицательного воздействия на окружающую среду, участок газопровода трассы в районе кранового узла №3.1 проложен на глубине 1,2 м.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается на межселенной территории Ханты-Мансийского района Тюменской области.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

(Система координат МСК 86)

Таблица № 3.1

| Номер точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 930938.10 | 2711122.04 |
| 2 | 930947.91 | 2711042.64 |
| 3 | 930937.68 | 2711041.38 |
| 4 | 930933.20 | 2711040.82 |
| 5 | 930931.10 | 2711038.72 |
| 6 | 930915.96 | 2711033.66 |
| 7 | 930822.78 | 2711022.26 |
| 8 | 930817.92 | 2711021.96 |
| 9 | 930809.60 | 2711102.39 |
| 10 | 930813.59 | 2711102.87 |
| 11 | 930817.68 | 2711103.08 |
| 12 | 930822.33 | 2711102.80 |
| 13 | 930888.47 | 2711110.89 |
| 14 | 930890.50 | 2711112.92 |
| 15 | 930897.35 | 2711115.22 |
| 16 | 930897.56 | 2711116.00 |
| 17 | 930929.15 | 2711120.93 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

В границах разработки проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

В составе линейных объектов в границах зон их планируемого размещения отсутствуют объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов.

Информация о пересекаемых территориальных зонах. В соответствии с Правилами землепользования и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района, утвержденными Решением Думы Ханты-Мансийского района № 284 от 21.03.2008 № 284 (с изменениями № 496 от 26.09.2019), территория размещения линейных объектов относится к территориальной зоне – зона земель лесного фонда (ЛФ).

Для данной территориальной зоны градостроительные регламенты не устанавливаются согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки расположена на землях Самаровского лесничества, Правдинского участкового лесничества. Регламент этой территории устанавливается в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Самаровского лесничества, утвержденным Приказом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2018 № 13-нп.

5.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов определяется статьей 45 Лесного кодекса РФ и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции линейных объектов, утвержденными приказом Рослесхоза от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (далее – Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов).

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.

Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса РФ для строительства линейных объектов.

Лесные участки, которые находятся в государственной собственности и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса РФ, гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные объекты.

Размещение линейных объектов допускается в защитных лесах и на особо защитных участках лесов Лесничества с учетом требований пункта 3 части 4 статьи 114, части 2 статьи 115, пункта 3 части 4 статьи 119 Лесного кодекса РФ.

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускается для использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее – линейные объекты), согласно Перечню объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов.

В защитных лесах предусмотренные частью 5 статьи 21 Лесного кодекса РФ выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей, предусмотренных пунктами 1 – 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях, предусмотренных пунктами 1 – 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса РФ (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

Право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса РФ, принадлежит Российской Федерации.

Граждане и юридические лица, осуществляющие соответствующее использование лесов, обязаны соблюдать правовой режим охранных зон, устанавливаемых согласно законодательству Российской Федерации.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

Ограничения по использованию лесов для защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов:

Запрещается:

осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (часть 6 статьи 111 Лесного кодекса РФ);

создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (часть 2 статьи 14 Лесного кодекса РФ);

в ценных лесах строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений (часть 2 статьи 115 Лесного кодекса РФ).

Ограничения:

проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным кодексом РФ; выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины.

Допускается:

в ценных лесах строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31 декабря 2010 года, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий (пункт 2 статьи 8.2 Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»).

Ограничения по видам использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатация линейных объектов (ограничения при строительстве, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов установлены Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов):

Не допускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны.

Ограничение:

при использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог, случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог (пункт 6 Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов).

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отсутствуют сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отсутствуют объекты культурного наследия.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

На основе проведенных расчетов выбросов ЗВ и расчетов на рассеивание ЗВ в атмосферном воздухе в период строительства мероприятия по охране атмосферного воздуха проводить не требуется в соответствие со ст. 16 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Мероприятий по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации проводить не требуется в соответствие со ст. 16 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Так как при исправном режиме использования газопровода, выделение загрязняющих веществ в атмосферу незначительно, то мероприятиями по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации являются, прежде всего, меры, обеспечивающие безаварийную работу газопровода. Это рациональное размещение отключающих устройств, пассивная и активная защита газопровода от коррозии, контроль сварных стыков физическими методами контроля, испытание газопровода на герметичность и др.

8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

Воздействие на земельные ресурсы заключается в выемке грунта под опоры для прокладки трубопровода. После завершения работ предусматривается благоустройство нарушенной территории: обратная засыпка траншеи и утрамбовка засыпаемого материала и разравнивание в соответствии с прилегающим микрорельефом в соответствии с требованиями раздела 10 СП №45.13330.2012 от 29.12.2011 (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»).

В период эксплуатации в целях предупреждения нарушений, а также обеспечения нормальных условий работы газораспределительной сети устанавливается охранная зона: вдоль трассы наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода.

Захват части территории земли других собственников производиться не будет.

Мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова являются:

- уборка территории стройплощадки и прилегающей пятиметровой зоны (согласно п. 6.11, п. 6.2.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»: «строительный мусор следует вывозить своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления»; «Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления»;

- восстановление покрытия, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ, в соответствии с требованиями п. 6.11, п. 6.2.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»: При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории. После окончания работ указанные устройства должны быть вывезены с территории, а благоустройство территории должно быть восстановлено.

Трасса газопровода проходит по землям лесного фонда. Поэтому на отводимых земельных участках проводится техническая рекультивация. Технический этап рекультивации включает в себя следующие мероприятия:

- рытье до проектной отметки;

- размещение вынутого грунта непосредственно вдоль траншей;

- послойная обратная засыпка траншеи;

- утромбование грунтов до нормативных значений;

- планировка территории бульдозером в соответствие с прилегающим

микрорельефом;

- оставление территории на самозарастание (засев травосмесями не предусмотрен во избежание заноса на территорию нетипичных и карантинных видов растений. Характер рельефа и микрорельефа позволяет оставлять полосу на самозарастание: ровный рельеф без склонов и оврагов, размывания и смыва верхнего слоя осадками не будет. Поэтому биологический этап рекультивации не предусмотрен).

После завершения строительства территория очищается от строительного мусора. В соответствие со ст. 78 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением № 1).

– для очистки колес строительной техники используется ручной способ. В соответствии с п. 6.2.7. СП 48.13330.2011 с положениями ст.12 п.2, ст.13 п.1 Земельного кодекса РФ: цели охраны земель и содержание охраны земель – защита земель от химического загрязнения;

– для сбора случайных проливов топлива рекомендуется использовать сорбент, действие которого заключается в химико-механическом преобразовании загрязненного грунта в порошкообразный, нейтральный для внешней среды материал. В соответствии с положениями ст.12 п.2, ст.13 п.1 Земельного кодекса РФ: цели охраны земель и содержание охраны земель – защита земель от химического загрязнения.

Согласно заключению Департамента по недропользованию по УрФО в пределах трехкиломметровой зоны от проектируемых объектов расположены следующие водозаборы:

• ХМН 02641 ВЭ – ООО «Газпромнефть-Хантос» - 1 водозабор для добычи подземных вод для технологического использования;

• ХМН 02644 ВЭ – ООО «Газпромнефть-Хантос» - 2 водозабора для добычи подземных вод для технологического использования;

• ХМН 02645 ВЭ – ООО «Газпромнефть-Хантос» - 3 водозабора для добычи подземных вод для технологического использования;

• ХМН 20196 ВЭ – ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - 1 водозабор для добычи подземных вод для технологического использования;

• ХМН 157703 П – ООО «Газпромнефть-Хантос» - 1 водозабор для добычи подземных вод для технологического использования.

Поэтому для охраны и защиты скважин от загрязнения предусмотрены мероприятия. В пределах охранной зоны газопровода нахождение скважин исключено.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

Во время строительства:

применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах;

после завершения всех работ восстановление нарушенных элементов благоустройства;

использование сорбента при случайных проливах нефтепродуктов.

Данные мероприятия позволяют сохранить постоянство природного состава воды путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствие с п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

8.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным источником объектах

Охрана поверхностных и подземных вод организуется в целях защиты здоровья населения, обеспечения благоприятных условий водопользования и экологического благополучия водных объектов. Водоохранная зона для рек и озер создается как составная часть природоохранных мер, а также мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек, озер и прибрежных территорий.

Предусмотрено также предотвращение от захламления территории (в соответствии с требованиями ЗК РФ, ст. 12 и 13), а, соответственно, и предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод: сбор отходов с места строительства.

Принятые решения позволят свести к минимуму загрязнение почв, а значит и поверхностных и подземных вод. Дополнительных природоохранных мероприятий не требуется.

8.4. Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

Из общераспространенных полезных ископаемых в строительстве газопровода использование общераспространённых полезных ископаемых: песок и щебень. Доставка с карьеров предприятий, имеющих лицензию на добычу соответствующих ресурсов.

8.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

Из видов обращения с отходами будет происходить только накопление.

Во исполнение требований ст. 32 ФЗ №384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмотрено следующее обращение с отходами:

- в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» виды отходов 4-го и 5-го кл. оп., будут размещаться навалом на полигоне ТБО  - Полигон промышленных и бытовых отходов Южной части Приобского м.р. Приказ ГРОРО №758 от 28 ноября 2014 г. № Объекта86-00475-З-00758-281114. Назначение ОРО Захоронение отходов. Ближайший населенный пункт г.Ханты-Мансийск. Регион ОРО Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В период эксплуатации образование отходов не предвидится.

Для снижения воздействия отходов проектом предусмотрены следующие мероприятия:

на участке работ отходы собираются сразу в автомашину, увозятся на основную производственную базу, где временно хранятся на водонепроницаемой площадке;

транспортировка отходов полигон ТБО будет производиться силами строительной организации по договору с владельцем полигона (свалки).

Установка контейнеров для мусора не требуется, так как строительный мусор и производственные отходы будут сразу же грузиться в автомобиль.

8.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Таблица № 8.6.1

Мероприятия по сохранению животного мира

| Воздействие | Мероприятия |
| --- | --- |
| Изъятие местообитания – на время строительства изымается местообитание беспозвоночных и позвоночных подземных животных | Восстановление местообитания путем обратной засыпки траншеи грунтом |
| Изменение среды обитания | Так как воздействие незначительное специальных мероприятий не предусмотрено |
| Нарушение путей миграции | Так как строительство непродолжительное короткими захватами с полным завершением работ; газопровод подземный; ограждения никакие не возводятся во время эксплуатации, соответственно, пути миграции восстанавливаются. Специальных мероприятий не предусматривается |
| Подрыв кормовой базы | Так как воздействие незначительное специальных мероприятий не предусмотрено |
| Шумовое и вибрационное беспокойство | Так как воздействие кратковременное специальных мероприятий не предусмотрено |

Строительные работы и последующая эксплуатация будут осуществляться в границах отведенной площадки, что должно ограничить негативное воздействие на растительный и животный мир прилегающей территории.

Строительство будет кратковременным, а заглубление имеет незначительную площадь и глубину заложения. Последующая эксплуатация в соответствии с принятыми проектными решениями не вызовет необратимого нарушения условий обитания биологических видов прилегающей территории, не приведет к деградации растительных и животных компонентов биогеоценоза прилегающих территорий.

8.7. Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб

После строительства нарушенная территория будет восстановлена. Будет произведена обратная засыпка, выравнивание рельефа в соответствии с прилегающей территорией.

Мероприятиями по данному пункту являются:

− соблюдение правил обращения с отходами при строительстве;

− уборка строительного мусора при окончании строительства.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

9.1. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95, п.3.1.1.).

В соответствии с картой сейсмического районирования ОСР-2015 (СП 14.13330.2014) участок работ приурочен к району, сейсмичность которого 5 баллов, удален от очагов землетрясения. Район работ не сейсмичен и требования СП 14.13330.2014 при проектировании зданий и сооружений не применяются.

Мониторинг опасных природных процессов осуществляется соответствующими службами Ханты-Мансийского автономному округу. Проектной документацией не предусматривается создание собственных систем мониторинга опасных природных процессов. Оповещение об ожидаемых опасных природных процессах и чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется территориальным управлением Росгидромета или Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу в общей системе оповещения о ЧС.

Основным авариям, которые могут возникнуть на проектируемом объекте, относятся горение и взрывы.

Взрывом называют очень быстрое превращение потенциальной энергии в кинетическую, связанное с внезапным изменением состояния вещества, при котором переход энергии из потенциальной в кинетическую сопровождается, как правило, резким повышением давления, образованием ударной волны и совершением механической работы.

В общем случае взрыв похож на горение обычных горючих, но отличается тем, что процесс происходит очень быстро, в тысячные и десятитысячные доли секунды. По скорости превращения взрыв делят на два типа - горение и детонация.

При взрывчатом превращении типа горения, передача энергии от одного слоя вещества к другому происходит путем теплопроводности. Взрыв типа горения характерен для пороха. Процесс образования газов происходит достаточно медленно.

При взрыве типа детонации процесс передачи энергии обуславливается прохождением ударной волны по взрывчатому веществу со сверхзвуковой скоростью (6 - 7 тыс. м /сек.). В этом случае газы образуются очень быстро, давление возрастает мгновенно до очень больших величин. Данный тип взрыва характерен для взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры.

Для того, чтобы начался процесс взрыва (далее он развивается самопроизвольно) необходимо внешнее воздействие, требуется подать на взрывчатое вещество определенное количество энергии. Внешние воздействия могут быть следующих типов:

- механическое (удар, накол, трение);

- тепловое (искра, пламя, нагревание);

- химическое (химическая реакция взаимодействия какого-либо вещества со зрывчатым веществом);

- детонационное (взрыв рядом со взрывчатым веществом другого взрывчатого вещества).

При всех возможных авариях, связанных с детонацией газа, здания и сооружения на проектируемом объекте, а также коммуникации, будут повреждены или разрушены. Сторонних объектов, пострадавших от действия поражающих факторов рассмотренных аварий не прогнозируется.

9.2. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты и системой организационно-технических мероприятий. Противопожарные мероприятия отработаны отдельным разделом проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПРО-2019-011-01-ПБ).

Пожарная безопасность проектируемого объекта достигается за счет применения конструкций и материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости, прошедших сертификацию в области пожарной безопасности; применением инженерного оборудования, снижающего угрозу возникновения пожара и предотвращающего распространение пожара.

Строительные конструкции проектируемого линейного объекта представлены свайными фундаментами под опоры газопровода. Все строительные конструкции запроектированы из негорючих материалов: стальных труб и стального проката.

Предел огнестойкости строительных конструкций – R15.

Класс функциональной пожарной опасности - К0.

9.3. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Участок проектирования находится вне зоны возможных слабых разрушений города, отнесенного к группе и вне зоные возможного сильного радиоактивного и химического заражения (загрязнения) города, отнесенного к группе ГО.

Согласно положений СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» объекты расположены в пределах зоны возможного затопления в случае аварии на гидротехническом сооружении.

Проектируемый объект расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа, который в соответствии с ГОСТ 55201-2012 п. 3.15 не входит в зону световой маскировки.

Планируемые решения по светомаскировочным мероприятиям на проектируемом объекте соответствуют требованиям СП 264.1325800.2016 и СП 165.1325800.2014.

Проектом предусмотрено централизованное отключение наружного освещения. Специальные технические решения по светомаскировке не предусматриваются.

В соответствии с СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» на объекте предусмотрены организационные мероприятия по обеспечению светомаскировки, которые включают:

– подготовку работников отдела главного энергетика к работе по управлению электроосвещением;

– организацию дежурства в темное время суток на пункте отключения наружного и внутреннего освещения;

– разработку организационных мероприятий по светомаскировке с целью сведения до минимума демаскирующего светового излучения.

Система оповещения по ГО существующая в местах постоянного пребывания персонала.

Органы исполнительной власти во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу оповещают через ЕДДС дежурных диспетчеров предприятий, которые по своим каналам связи оповещают руководителей ведомств, предприятий для принятия решений - по телефону через аппаратуру циркулярного вызова.

Оповещение проводится органами исполнительной власти во взаимодействии с Главным управлением МЧС РФ в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание Всем!», включением электросирен и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и телевидению.

Система оповещения является единой системой передачи команд и руководящих указаний для обслуживающего персонала в нормальных эксплуатационных условиях и в аварийных ситуациях. Это основная система, служащая для оповещения персонала звуковыми и световыми предупредительными сигналами, и экстренными речевыми сообщениями о возникновении опасности. По сигналу персонал должен немедленно включить радиотрансляционные приемники для прослушивания экстренного сообщения ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В чрезвычайных ситуациях основным способом доведения сигналов гражданской обороны до людей, находящихся на территории объекта, является передача речевой информации по радиотрансляционным сетям и сетям связи.

Для передачи сигналов оповещения ГО автоматизированным способом при внезапном нападении противника в соответствии с совместным приказом МЧС России, Минсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 года N 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» предусмотрено использование сети радиовещания, организационно и технически сопряженной с региональной системой оповещения населения

Проектируемый объект находится вне зон возможного радиоактивного загрязнения, согласно зонированию по СП 165.1325800.2014 г. Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории объекта не предусматривается. В случае радиоактивного загрязнения предприятие прекращает свою работу.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения не предусматриваются, так как проектируемый объект не имеет категории по гражданской обороне.

Одним из условий устойчивого функционирования в военное время объектов инженерной инфраструктуры, является заблаговременное проведение мероприятий по защите основных фондов от воздействия по ним современных средств поражения.

Защита основных фондов проектируемого объекта от воздействия современных средств поражения (ядерного оружия) достигается:

обеспечение противопожарных разрывов и расстояний между зданиями и сооружениями;

применением средств светомаскировки;

применением технологий, конструкций сооружений и оборудования, обеспечивающих возможность восстановления функционирования объекта в минимально возможные сроки;

Так как предприятие прекращает свою деятельность в военное время, мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов при воздействии по ним современных средств поражения не предусматривается.

Приложение 2

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 21.04.2021   №107-н

Документация по планировке территории для размещения объекта: «Электростанции на базе газопоршневых генераторных установок для электроснабжения объектов нефтедобычи на приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» Газопровод-отвод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» до ГПЭС ПО Энергоцентра №1»

Основная часть проекта межевания территории

Проект межевания территории. Текстовая часть

1. Перечень образуемых земельных участков.

В рамках настоящего проекта межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, также в границах разработки проекта межевания территории отсутствуют земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

В рамках разработки проекта межевания территории не предусмотрено образование сервитута, публичного сервитута.

Для размещения линейного объекта ООО «Аггреко Евразия» заключили соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка 86:02:1401001:1826 (с номером в лесном реестре: 86/09/010/2014-08/00197) с ООО «Газпромнефть-Хантос» (право аренды на основании договора аренды земельного участка от 11.08.2014 г. №0153/14-10-ДА, заключенного сроком до 18.01.2038 г.).

2. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Граница проекта межевания территории располагается на межселенной территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.

Таблица № 2.1

Перечень координат характерных точек границ проекта межевания

(Система координат МСК 86)

| Номер точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 931093.56 | 2710311.84 |
| 2 | 931106.55 | 2710603.00 |
| 3 | 931108.07 | 2710618.73 |
| 4 | 931114.76 | 2710756.56 |
| 5 | 931128.81 | 2711084.67 |
| 6 | 931090.41 | 2711089.20 |
| 7 | 931107.32 | 2711177.24 |
| 8 | 931121.16 | 2711249.62 |
| 9 | 931138.56 | 2711247.75 |
| 10 | 931158.03 | 2711647.64 |
| 11 | 931083.24 | 2711650.68 |
| 12 | 931029.94 | 2711402.48 |
| 13 | 931017.76 | 2711137.30 |
| 14 | 931011.34 | 2710997.84 |
| 15 | 930972.14 | 2710999.46 |
| 16 | 930990.36 | 2711410.52 |
| 17 | 931000.78 | 2711654.29 |
| 18 | 931003.08 | 2711698.80 |
| 19 | 931005.66 | 2711748.68 |
| 20 | 931012.22 | 2712032.42 |
| 21 | 930924.64 | 2712071.24 |
| 22 | 930892.00 | 2711754.80 |
| 23 | 931004.62 | 2711748.72 |
| 24 | 931002.06 | 2711699.00 |
| 25 | 930999.78 | 2711654.34 |
| 26 | 930960.72 | 2711654.06 |
| 27 | 930876.34 | 2711427.48 |
| 28 | 930744.14 | 2711072.40 |
| 29 | 930748.18 | 2711068.50 |
| 30 | 930891.00 | 2710930.37 |
| 31 | 930894.35 | 2710731.97 |
| 32 | 930685.88 | 2710714.79 |
| 33 | 930685.11 | 2710429.55 |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

| № п/п | Существующие земельные участки, занятые линейными объектами | Вид разрешенного использования ЗУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86:02:1401001:1826 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, заготовка древесины |