Приложение 1

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 15.03.2021   №70-н

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  - Чертеж границ зон допустимого размещения линейного объекта

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусматривается прокладка подземного газопровода высокого давления  от точки подключения до  производственной базы ООО «Квартал», протяженностью 5377 м.

Диаметры газопроводов определены в соответствии с техническим заданием.

Прокладка трубопровода предусмотрено выполнить методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) в соответствии с СП 341.1325800.2017. Это бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций с помощью специальных буровых установок.

Протяженность газопровода уточняется в процессе проектирования, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта.

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ расположен в Российской Федерации, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, вблизи города Ханты-Мансийск.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 956956.96 | 2657750.33 |
| 2 | 956961.72 | 2657727.58 |
| 3 | 956856.42 | 2657705.58 |
| 4 | 956858.76 | 2657689.82 |
| 5 | 956939.95 | 2657310.55 |
| 6 | 956881.09 | 2657293.17 |
| 7 | 956644.21 | 2657280.46 |
| 8 | 956671.40 | 2657067.46 |
| 9 | 956754.27 | 2656899.22 |
| 10 | 956822.90 | 2656799.20 |
| 11 | 956841.36 | 2656786.82 |
| 12 | 956856.90 | 2656777.35 |
| 13 | 956864.75 | 2656770.69 |
| 14 | 956870.68 | 2656764.10 |
| 15 | 956923.76 | 2656720.42 |
| 16 | 957014.46 | 2656651.22 |
| 17 | 957149.39 | 2656532.43 |
| 18 | 957239.80 | 2656438.62 |
| 19 | 957273.09 | 2656393.36 |
| 20 | 957337.97 | 2656305.15 |
| 21 | 957339.67 | 2656302.83 |
| 22 | 957391.59 | 2656194.69 |
| 23 | 957406.78 | 2656163.15 |
| 24 | 957446.31 | 2656080.85 |
| 25 | 957448.00 | 2656063.62 |
| 26 | 957455.93 | 2656039.63 |
| 27 | 957458.72 | 2656031.17 |
| 28 | 957648.71 | 2655338.83 |
| 29 | 957661.39 | 2655288.05 |
| 30 | 957657.53 | 2655282.88 |
| 31 | 957650.11 | 2655272.90 |
| 32 | 957635.14 | 2655252.76 |
| 33 | 957631.26 | 2655248.52 |
| 34 | 957576.39 | 2655188.71 |
| 35 | 957575.92 | 2655183.66 |
| 36 | 957573.54 | 2655157.49 |
| 37 | 957691.16 | 2655048.59 |
| 38 | 957705.99 | 2655002.35 |
| 39 | 957712.21 | 2654982.94 |
| 40 | 957714.17 | 2654976.81 |
| 41 | 957887.82 | 2654816.33 |
| 42 | 958067.24 | 2654650.53 |
| 43 | 958218.44 | 2654400.39 |
| 44 | 958308.81 | 2654346.57 |
| 45 | 958308.96 | 2654346.48 |
| 46 | 958632.27 | 2654183.10 |
| 47 | 958725.31 | 2653707.08 |
| 48 | 958726.48 | 2653707.08 |
| 49 | 958869.12 | 2653706.02 |
| 50 | 958887.15 | 2653698.88 |
| 51 | 958886.90 | 2653693.13 |
| 52 | 958886.68 | 2653688.13 |
| 53 | 958876.83 | 2653687.12 |
| 54 | 958877.05 | 2653692.13 |
| 55 | 958867.17 | 2653696.04 |
| 56 | 958717.07 | 2653697.15 |
| 57 | 958623.39 | 2654176.39 |
| 58 | 958304.15 | 2654337.71 |
| 59 | 958211.17 | 2654393.08 |
| 60 | 958059.41 | 2654644.14 |
| 61 | 957881.03 | 2654808.99 |
| 62 | 957705.46 | 2654971.25 |
| 63 | 957702.87 | 2654979.29 |
| 64 | 957701.89 | 2654982.36 |
| 65 | 957698.90 | 2654991.66 |
| 66 | 957696.44 | 2654999.35 |
| 67 | 957682.44 | 2655043.04 |
| 68 | 957563.15 | 2655153.49 |
| 69 | 957566.73 | 2655192.98 |
| 70 | 957627.42 | 2655259.13 |
| 71 | 957650.55 | 2655290.23 |
| 72 | 957639.04 | 2655336.29 |
| 73 | 957449.14 | 2656028.28 |
| 74 | 957438.16 | 2656061.53 |
| 75 | 957436.53 | 2656078.12 |
| 76 | 957331.06 | 2656297.65 |
| 77 | 957232.14 | 2656432.16 |
| 78 | 957142.47 | 2656525.20 |
| 79 | 957008.12 | 2656643.48 |
| 80 | 956917.55 | 2656712.59 |
| 81 | 956862.82 | 2656757.61 |
| 82 | 956857.69 | 2656763.57 |
| 83 | 956850.94 | 2656769.30 |
| 84 | 956837.99 | 2656777.64 |
| 85 | 956815.78 | 2656791.92 |
| 86 | 956745.62 | 2656894.15 |
| 87 | 956661.70 | 2657064.54 |
| 88 | 956632.94 | 2657289.87 |
| 89 | 956879.50 | 2657303.10 |
| 90 | 956931.04 | 2657318.35 |
| 91 | 956851.88 | 2657688.33 |
| 92 | 956848.01 | 2657714.04 |
| 93 | 956949.88 | 2657735.32 |
| 94 | 956947.17 | 2657748.28 |
| 95 | 956851.88 | 2657688.33 |
| 96 | 958880.11 | 2653701.67 |
| 97 | 958879.97 | 2653698.91 |

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения линейного объекта.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения не установлены.

Таблица 1- Расчет площадей

| Наименование объекта | Площадь, образуемых для размещения объекта земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, ранее предоставленных в аренду/сервитут/выдача разрешения на использование земельного участка, га | Испрашиваемая площадь по проекту, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Система газоснабжения производственной базы ООО "Квартал" в г. Ханты-Мансийске. Подводящий газопровод | 2,1662 | 2,9911 | 5,1573 |

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Зона планируемого размещения объекта не пересекает ранее утвержденный проект планировки территории.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В качестве решений направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций оборудования и предупреждения аварийных выбросов можно выделить следующие:

- транспортировка газа осуществляется по герметичной системе - по газопроводам, что исключает выброс вредных веществ в окружающую среду;

- выбор труб для проектируемых газопроводов производится с учетом результатов гидравлического расчета;

- материалы изготовления труб и арматуры соответствует климатическим условиям;

- отключающая арматура принята на давление, превышающее расчетное;

- трубы для системы газоснабжения должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или ТУ на трубы;

- для надземных стальных трубопроводов предусмотрена защита от коррозии газопроводов и арматуры грунтовкой с последующей покраской;

- предусмотрен периодический осмотр газопроводов и запорной арматуры;

- используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение;

- обязательный контроль качества выполнения строительно-монтажных работ;

- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе;

- ремонт газопроводов и арматуры производится только после его отключения и сброса давления;

- при аварийных ситуациях предусмотрено прекращение подачи газа при помощи отключающих устройств.

Приложение 2

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 15.03.2021   №70-н

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Текстовая часть проекта межевания территории

3.1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проектируемый объект расположен на землях запаса; землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и землях сельскохозяйственного назначения.

Данным проектом межевания предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения границ под эксплуатацию проектируемого объекта. На основании решений, закрепленных на чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Проект межевания разработан на земельные участки общей площадью 2,1662 га.

Выбор трассы выполнен из условий минимизации нанесения ущерба окружающей среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

3.1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков государственных или муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

5.1.3 Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

Виды разрешенного использования - Трубопроводный транспорт (7.5) (Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»).

Таблица 2 – Площади испрашиваемых земельных участков под линейный объект

|  | № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га | Категория земель | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:02:0707002:ЗУ1 | 1,3476 | Земли запаса | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в кадастровом квартале 86:04:000001 |
| 2 | 86:02:0707002:ЗУ1 | 0,4969 | земли сельскохозяйственного назначения | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в кадастровом квартале 86:04:000001 |
| 3 | 86:02:0707002:3848 | 0,0927 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - |
| 4 | 86:02:0707002:3849:ЗУ1 | 0,1993 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Раздел земельного участка с сохранением исходного участка |
| 6 | 86:02:0707002:3850:ЗУ1 | 0,0297 | земли сельскохозяйственного назначения | Раздел земельного участка с сохранением исходного участка |

5.1.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков

Проектируемый объект не проходит по землям лесного фонда.

5.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Образуемые земельные участки не пересекают границ территории,  в отношении которой был ранее утвержден проект межевания. Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их отсутствием.

6  Чертежи межевания территории

Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка

| № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 86:02:0707002:ЗУ1 (земли запаса) |  |  |
| 1 | 958748.2652 | 2653699.9124 |
| 2 | 958720.7494 | 2653701.7273 |
| 3 | 958660.1664 | 2654024.7691 |
| 4 | 958629.5999 | 2654181.1590 |
| 5 | 957885.7909 | 2654814.1264 |
| 6 | 957711.5537 | 2654975.1359 |
| 7 | 957710.8836 | 2654977.2394 |
| 8 | 957706.9527 | 2654980.8774 |
| 9 | 957705.6824 | 2654980.3907 |
| 10 | 957708.1030 | 2654972.9003 |
| 11 | 957883.0704 | 2654811.1897 |
| 12 | 958626.0591 | 2654178.3873 |
| 13 | 958719.5191 | 2653700.1269 |
| 14 | 957642.5389 | 2655084.0676 |
| 15 | 957645.2695 | 2655086.9879 |
| 16 | 957570.4235 | 2655156.2901 |
| 17 | 957573.4942 | 2655189.9884 |
| 18 | 957632.7569 | 2655254.5885 |
| 19 | 957658.1123 | 2655288.6828 |
| 20 | 957646.7699 | 2655334.2271 |
| 21 | 957643.4191 | 2655337.3288 |
| 22 | 957452.6884 | 2656038.5673 |
| 23 | 957449.2576 | 2656037.4619 |
| 24 | 957641.9388 | 2655337.0566 |
| 25 | 957653.8014 | 2655289.5820 |
| 26 | 957629.7362 | 2655257.2201 |
| 27 | 957569.6434 | 2655191.7290 |
| 28 | 957566.3227 | 2655154.6980 |
| 29 | 957439.5756 | 2656077.7266 |
| 30 | 957443.5464 | 2656079.5662 |
| 31 | 957337.0937 | 2656301.2574 |
| 32 | 957335.5733 | 2656303.3527 |
| 33 | 957441.4960 | 2656083.5341 |
| 34 | 957442.6762 | 2656079.1785 |
| 35 | 957441.7560 | 2656078.7495 |
| 36 | 957440.5558 | 2656083.1876 |
| 37 | 957334.7132 | 2656302.8165 |
| 38 | 957232.4813 | 2656440.2908 |
| 39 | 957143.6123 | 2656530.9421 |
| 40 | 957007.9333 | 2656650.2267 |
| 41 | 956863.8525 | 2656763.3739 |
| 42 | 956860.8219 | 2656766.5994 |
| 43 | 956859.3716 | 2656766.0714 |
| 44 | 956864.9528 | 2656759.7195 |
| 45 | 956919.3944 | 2656714.9588 |
| 46 | 956919.4044 | 2656714.9424 |
| 47 | 956919.4244 | 2656714.9341 |
| 48 | 956919.4444 | 2656714.9094 |
| 49 | 957010.0238 | 2656645.7969 |
| 50 | 957144.5425 | 2656527.3702 |
| 51 | 957234.4317 | 2656434.1038 |
| 52 | 957333.6429 | 2656299.2116 |
| 53 | 957439.4555 | 2656078.9392 |
| 54 | 956953.4317 | 2657733.0027 |
| 55 | 956853.9904 | 2657712.2310 |
| 56 | 956856.3009 | 2657689.9084 |
| 57 | 956937.4683 | 2657314.5084 |
| 58 | 956934.1376 | 2657313.5102 |
| 59 | 956933.9275 | 2657314.5001 |
| 60 | 956936.2880 | 2657315.2013 |
| 61 | 956855.3207 | 2657689.7435 |
| 62 | 956853.0002 | 2657711.9918 |
| 63 | 956851.4599 | 2657711.7113 |
| 64 | 956854.8406 | 2657688.8113 |
| 65 | 956934.5476 | 2657316.2572 |
| 66 | 956933.6074 | 2657315.9768 |
| 67 | 956934.4476 | 2657312.0583 |
| 68 | 956939.2487 | 2657313.4690 |
| 69 | 956936.9182 | 2657324.6797 |
| 70 | 956858.7615 | 2657689.8177 |
| 71 | 956855.9509 | 2657708.5436 |
| 72 | 956958.1127 | 2657729.8597 |
| 73 | 956956.3923 | 2657738.7772 |
| 74 | 956952.4115 | 2657737.9110 |
| 75 | 956715.5308 | 2656962.0413 |
| 76 | 956666.2303 | 2657067.3104 |
| 77 | 956639.7246 | 2657284.4727 |
| 78 | 956880.4761 | 2657298.5213 |
| 79 | 956914.7434 | 2657308.7669 |
| 80 | 956914.4734 | 2657310.0373 |
| 81 | 956880.0060 | 2657300.1216 |
| 82 | 956636.3839 | 2657287.1125 |
| 83 | 956664.6300 | 2657065.4296 |
| 84 | 956641.7951 | 2657275.6790 |
| 85 | 956667.2105 | 2657067.5909 |
| 86 | 956747.2776 | 2656896.5998 |
| 87 | 956810.6812 | 2656806.4021 |
| 88 | 956818.5729 | 2656800.2069 |
| 89 | 956751.6886 | 2656897.6969 |
| 90 | 956668.4808 | 2657066.5762 |
| 91 | 958685.5318 | 2653895.0079 |
| 92 | 958721.5895 | 2653702.6677 |
| 93 | 958765.2189 | 2653699.7887 |
| 94 | 958867.7508 | 2653699.0298 |
| 95 | 958875.2224 | 2653696.0683 |
| 96 | 958875.2324 | 2653696.2828 |
| 97 | 958876.2326 | 2653696.2663 |
| 98 | 958876.2326 | 2653695.6806 |
| 99 | 958879.9334 | 2653694.2039 |
| 100 | 958879.8934 | 2653692.0014 |
| 101 | 958883.7742 | 2653691.8116 |
| 102 | 958883.8242 | 2653696.9097 |
| 103 | 958868.5610 | 2653703.0389 |
| 104 | 958722.8398 | 2653704.1113 |
| 105 | 958881.5237 | 2653695.2104 |
| 106 | 958881.5337 | 2653696.2085 |
| 107 | 957469.6120 | 2655980.1706 |
| 108 | 957644.3093 | 2655337.8815 |
| 109 | 957646.3298 | 2655336.0172 |
| 110 | 957700.2413 | 2655000.5437 |
| 111 | 957703.1219 | 2655001.4511 |
| 112 | 957688.5688 | 2655046.8881 |
| 113 | 957649.9305 | 2655082.6818 |
| 114 | 957647.2199 | 2655079.7368 |
| 115 | 957685.0580 | 2655044.7021 |
| 116 | 957698.7910 | 2655001.8883 |
| 117 | 957334.9132 | 2656304.2436 |
| 118 | 957237.5824 | 2656436.5786 |
| 119 | 957147.3731 | 2656530.1997 |
| 120 | 957012.5043 | 2656648.9398 |
| 121 | 956967.5447 | 2656683.2321 |
| 122 | 957008.5835 | 2656651.0022 |
| 123 | 957144.2925 | 2656531.6681 |
| 124 | 957233.2415 | 2656440.9260 |
| 125 | 956915.2535 | 2657306.4488 |
| 126 | 956914.9635 | 2657307.7935 |
| 127 | 956880.6561 | 2657297.5314 |
| 128 | 956640.8449 | 2657283.5323 |
| 129 | 956640.8749 | 2657283.2931 |
| 130 | 956880.8262 | 2657296.1702 |
| 131 | 956851.5699 | 2656772.4481 |
| 132 | 956853.5203 | 2656772.9595 |
| 133 | 956850.0096 | 2656774.2464 |
| 134 | 956809.9410 | 2656805.7092 |
| 135 | 956818.2428 | 2656793.8962 |
| 136 | 956839.6174 | 2656780.1612 |
| 137 | 956846.5388 | 2656778.2638 |
| 138 | 956850.5497 | 2656775.0961 |
| 139 | 956854.1905 | 2656773.7680 |
| 140 | 956861.5621 | 2656767.4903 |
| 141 | 956864.5127 | 2656764.1328 |
| 142 | 956895.2192 | 2656740.0202 |
| 143 | 956867.7334 | 2656762.6397 |
| 144 | 956862.5923 | 2656768.5874 |
| 145 | 956855.0907 | 2656774.9476 |
| 146 | 956841.7778 | 2656783.5186 |
| 147 | 956831.0055 | 2656790.4480 |
| 148 | 957707.9829 | 2654981.2898 |
| 149 | 957710.2734 | 2654979.1780 |
| 150 | 957709.7133 | 2654980.9269 |
| 151 | 957708.9231 | 2654981.6611 |
| 152 | 956880.0060 | 2657300.1216 |
| 153 | 956636.3839 | 2657287.1125 |
| 86:02:0707002:3850:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 958685.2518 | 2653896.4186 |
| 2 | 958660.2764 | 2654024.1999 |
| 3 | 958660.2964 | 2654024.1010 |
| 4 | 958720.7494 | 2653701.7355 |
| 5 | 958723.3499 | 2653701.5540 |
| 6 | 958748.2552 | 2653699.9124 |
| 7 | 958765.2689 | 2653699.7887 |
| 8 | 958723.1599 | 2653702.5687 |
| 9 | 958721.5895 | 2653702.6677 |
| 10 | 958685.3118 | 2653896.1216 |
| 86:02:0707002:ЗУ1 (земли сельскохозяйственного назначения) |  |  |
| 1 | 958628.2294 | 2654167.2881 |
| 2 | 958631.2752 | 2654172.6495 |
| 3 | 958629.5965 | 2654181.1562 |
| 4 | 958307.5260 | 2654343.8554 |
| 5 | 958216.2626 | 2654398.1991 |
| 6 | 958064.8874 | 2654648.6216 |
| 7 | 957885.7885 | 2654814.1259 |
| 8 | 957717.9480 | 2654969.2312 |
| 9 | 957717.2443 | 2654964.4425 |
| 10 | 957883.0744 | 2654811.1879 |
| 11 | 958061.7612 | 2654646.0654 |
| 12 | 958213.4178 | 2654395.2362 |
| 13 | 958305.6160 | 2654340.3282 |
| 14 | 958626.0581 | 2654178.3843 |
| 86:02:0707002:3849:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 957646.7688 | 2655334.2419 |
| 2 | 957646.3265 | 2655336.0096 |
| 3 | 957644.3060 | 2655337.8770 |
| 4 | 957453.6370 | 2656038.8675 |
| 5 | 957452.6921 | 2656038.5688 |
| 6 | 957643.4214 | 2655337.3292 |
| 7 | 956850.5490 | 2656775.0968 |
| 8 | 956846.5382 | 2656778.2589 |
| 9 | 956810.6822 | 2656806.4017 |
| 10 | 956747.2834 | 2656896.5983 |
| 11 | 956667.2080 | 2657067.5884 |
| 12 | 956640.8413 | 2657283.5275 |
| 13 | 956880.6551 | 2657297.5283 |
| 14 | 956914.9631 | 2657307.7863 |
| 15 | 956914.7419 | 2657308.7739 |
| 16 | 956880.4842 | 2657298.5160 |
| 17 | 956639.7154 | 2657284.4736 |
| 18 | 956666.2330 | 2657067.3063 |
| 19 | 956746.4189 | 2656896.0921 |
| 20 | 956809.9383 | 2656805.7129 |
| 21 | 956850.0062 | 2656774.2503 |
| 22 | 956853.5244 | 2656772.9639 |
| 23 | 956854.1878 | 2656773.7690 |
| 24 | 956933.9315 | 2657314.5004 |
| 25 | 956934.1425 | 2657313.5128 |
| 26 | 956937.4698 | 2657314.5087 |
| 27 | 956856.2988 | 2657689.9101 |
| 28 | 956853.9868 | 2657712.2269 |
| 29 | 956853.0017 | 2657711.9945 |
| 30 | 956855.3237 | 2657689.7441 |
| 31 | 956936.2937 | 2657315.1975 |
| 32 | 957710.8813 | 2654977.2566 |
| 33 | 957710.2882 | 2654979.1571 |
| 34 | 957707.9762 | 2654981.2900 |
| 35 | 957706.9509 | 2654980.8834 |
| 86:02:0707002:3848 |  |  |
| 1 | 957442.6762 | 2656079.1785 |
| 2 | 957441.5060 | 2656083.5258 |
| 3 | 957335.5733 | 2656303.3527 |
| 4 | 957233.2415 | 2656440.9260 |
| 5 | 957144.2925 | 2656531.6681 |
| 6 | 957008.5835 | 2656650.9939 |
| 7 | 956864.5127 | 2656764.1328 |
| 8 | 956861.5520 | 2656767.4903 |
| 9 | 956854.1905 | 2656773.7680 |
| 10 | 956853.5203 | 2656772.9678 |
| 11 | 956860.8219 | 2656766.5994 |
| 12 | 956863.8525 | 2656763.3739 |
| 13 | 957007.9233 | 2656650.2350 |
| 14 | 957143.6123 | 2656530.9421 |
| 15 | 957232.4813 | 2656440.2908 |
| 16 | 957334.7132 | 2656302.8165 |
| 17 | 957440.5558 | 2656083.1959 |
| 18 | 957441.7560 | 2656078.7578 |

Координаты земельных  участков  определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 (зона 2).