Приложение 1

к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ

от 23.05.2022 № 117-н

Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 1 из 8

Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 2 из 8

Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

««ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 3 из 8

Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

««ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 4 из 8

Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

««ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 5 из 8

Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

««ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 6 из 8

Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

««ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 7 из 8

Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

««ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 8 из 8

Приложение 2

к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ

от 23.05.2022 № 117-н

Проект планировки территории

для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки территории (далее – Проект) для линейного объекта «ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка» разработан на основании:

-	Приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ от 25.02.2022 № 29-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: «ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»;

-	технического задания на разработку документации по планировке территории;

- задания на проектирование;

-	материалов инженерных изысканий.

Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

-	реализация проектных решений по строительству объекта «ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка» ООО «РИТЭК»;

1 Наименование, основные    характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная    способность, грузонапряженность, интенсивность   движения) и    назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного на территории Средне-Назымского лицензионного участка, в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области, согласно задания на проектирование, предусматривается строительство следующих сооружений:

на 1 этапе строительства:

‒	нефтегазосборный трубопровод от кранового узла № 1 до площадки УДР;

‒	нефтегазосборные трубопроводы от кранового узла № 3 нефтегазосборного трубопровода от куста № 20 до точки врезки в проектируемый УДР (2 трубопровода);

‒	трубопровод товарной нефти от ЦПС Средне-Назымского месторождения до точки врезки в межпромысловый нефтепровод транспорта нефти;

‒	технологический нефтепровод от УДР до ЦПС;

‒	низконапорный водовод от ОУУВ на ЦПС до УРВ;

‒	низконапорный водовод от УРВ до блока-гребенки куста № 6;

‒	подводящий питьевой водовод от ВЖК к ЦПС;

‒	противопожарный водовод от ВЖК к ЦПС;

‒	канализационный коллектор от ВЖК к ЦПС;

‒	ВЛ-10 кВ на ЦПС (2 фидера);

‒	подъездная автодорога № 1 к ЦПС;

‒	подъездная автодорога № 2 к ЦПС;

‒	подъездная автодорога от ЦПС до факела;

‒	площадка ЦПС и факельного хозяйства;

‒	узел дополнительных работ (УДР);

‒	крановый узел № 3 нефтегазосборного трубопровода от куста № 20.

на 2 этапе строительства:

‒	низконапорный водовод от УРВ до блока-гребенки куста № 18;

‒	низконапорный водовод от УРВ до блока-гребенки куста № 19.

на 3 этапе строительства:

‒	низконапорный водовод от УРВ до блока-гребенки куста № 21;

‒	низконапорный водовод от кранового узла на водоводе подающего воду на куст № 21, до блока-гребенки куста № 20.

Характеристики проектируемых линейных объектов:

Проектная мощность нефтегазосборного трубопровода от кранового узла № 1 до площадки УДР:

- производительность:

по жидкости 1440 м3 /сут, по нефти 1390 м3 /сут, по газу - отсутствие;

- расчетное давление                                                             4,0 МПа;

- рабочее давление в точке подключения                           0,5…1,0 МПа;

- обводненность нефти                                                          не более 5% масс;

- протяженность                                                                     156,6 м;

- диаметр и толщина стенки трубопровода                         219х6 мм.

Проектная мощность каждого нефтегазосборных трубопроводов от кранового узла № 3 до точки врезки в проектируемый УДР:

- производительность трубопровода со стороны К-20:

по жидкости 1560 м3/сут, по нефти 1220 м3/сут, по газу 95100 нм3/сут,;

- производительность трубопровода со стороны МУПСВ «Апрельская»:

по жидкости 6000 м3/сут, по нефти 4150 м3/сут, по газу 340000 нм3/сут,;

- расчетное давление                                                             4,0 МПа;

- рабочее давление в точке подключения                           0,5…1,0 МПа;

- обводненность нефти                                                          не более 13% масс;

- протяженность                                                                     296,5 м;

- диаметр и толщина стенки трубопровода                         219х6 мм.

Проектная мощность трубопровода товарной нефти «ЦПС Средне-Назымского м/р-точка врезки в межпромысловый нефтепровод транспорта нефти»:

- производительность                                                            2,3 млн. т/год;

- расчетное давление                                                             6,3 МПа;

- рабочее давление в точке подключения                           4,95 МПа;

- обводненность нефти                                                          не более 0,5% масс;

- протяженность                                                                     227,9 м;

- диаметр и толщина стенки трубопровода                         325x6 мм.

Режим работы трубопровода – круглосуточный, расчетное время работы 8760 ч/год (365 суток в год).

Таблица 1 - Параметры низконапорных водоводов:

| Название водовода | Диаметр водовода | Максимальной объем воды, м3/сут | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Низконапорный водовод от УРВ до блока гребенки куста №18 | 114х6 | 800 | 1301 |
| Низконапорный водовод от УРВ до блока гребенки куста №19 | 114х6 | 800 | 1931 |
| Низконапорный водовод от УРВ до т.1 (на куст №21) | 159х6 | 1600 | 1169 |
| Низконапорный водовод от т.1 до блока гребенки куста №21 | 114х6 | 800 | 3348,8 |
| Низконапорный водовод от т.1 до блока гребенки куста №20 | 114х6 | 800 | 263 |

Для обеспечения первой категории надежности электроснабжения потребителей ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка проектом предусматривается сооружение двух фидеров ВЛ-10 кВ до проектируемых 2КТП 10/0,4 кВ на площадке ЦПС отпайками от существующих ВЛ 10 кВ в районе кустовой площадки № 18.

Подходы проектируемых ВЛ-10 кВ к 2КТП 10/0,4 кВ на площадке ЦПС выполняются кабелями по эстакаде.

Срок эксплуатации проектируемых ВЛ (сооружаемого линейного объекта) – не менее 50 лет [ч.2) статьи 33 Федерального закона 384-ФЗ от 30.12.2009 г.].

Протяженность проектируемых ВЛ-10 кВ (с учетом переустройства существующих линий в местах отпаек) составляет:

‒	Ф-1 – 1,68 км;

‒	Ф-2 – 1,77 км.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ проектируемые автомобильные дороги имеют следующие идентификационные признаки:

‒	относятся к объектам транспортной инфраструктуры, предназначены только для внутренних перевозок, связанных со строительством, обустройством эксплуатацией промышленных площадок, проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин;

‒	не является опасным производственным объектом (статья 2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

‒	категория по пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется (статья 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

‒	помещений с постоянным пребыванием людей нет;

‒	относятся к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.

Таблица 2 - Технико-экономические показатели автомобильных дорог

| Характеристика дорог | Параметры элементов автомобильных дорог |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А/д до площадки ЦПС (первый въезд) | А/д до площадки ЦПС (второй въезд) | А/д до факела |
| Категория дорог | IV-в | IV-в | IV-н |
| Протяженность, км | 0,118 | 0,178 | 0,13241 |
| Расчетная скорость, км/ч | 50 | 50 | 20 |
| Число полос движения, шт. | 2 | 2 | 1 |
| Ширина земляного полотна, м | 9,00 | 9,00 | 5,50 |
| Ширина проезжей части (для автомобиля с габаритом – 2,50 м), м | 6,00 | 6,00 | 3,50 |
| Ширина обочины, м | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 20 | 20 | 20 |
| Поперечный уклон обочин, ‰ | 40 | 40 | 40 |
| Тип дорожной одежды | капитальный | капитальный | капитальный |
| Вид покрытия | Плиты ПДН | Плиты ПДН | Плиты ПДН |
| Толщина покрытия по оси, м | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Наименьшая расчетная видимость: |  |  |  |
| - для остановки, м | 150 | 150 | 150 |
| - встречного автомобиля, м | 300 | 300 | 300 |
| Количество углов поворота, шт. | 1 | 1 | - |
| Наименьший радиус кривой в плане с ограничением скорости, м | 125 | 125 | - |
| Водопропускные трубы диаметром 1,0 м, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Пропускная способность, ед./сут | 1060 | 1060 | 1060 |
| Интенсивность движения, ед./сут | <200 | <200 | <200 |
| Расчетные нагрузки для искусственных сооружений | АК14 НК14 | АК14 НК14 | АК14 НК14 |
| Грузонапряженность | Расчетный объем перевозок 0,35 млн./ нетто/год |  | Дороги с невыраженным грузооборотом |
| Основные технологические операции | Перевозка грузов и передвижение техники для безаварийной эксплуатации объектов |  |  |

2 Перечень субъектов   Российской    Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе   субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных   пунктов, внутригородских территорий городов федерального   значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Ханты-Мансийского района на землях лесного фонда Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества.

3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица 3 - Каталог координат характерных точек:

| Назв. точки | Координаты |  | Расстояние | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 130 | 1064227,34 | 2622848,46 |  |  |
| 129 | 1064321,61 | 2622892,12 | 103,89 | 24°51'2" |
| 128 | 1064378,58 | 2622914,79 | 61,31 | 21°41'57" |
| 127 | 1064492,62 | 2622965,29 | 124,72 | 23°53'6" |
| 126 | 1064493,68 | 2622962,69 | 2,81 | 292°10'49" |
| 125 | 1064530,48 | 2622977,57 | 39,69 | 22°0'57" |
| 124 | 1064480,09 | 2623118,30 | 149,48 | 109°42'2" |
| 123 | 1064455,65 | 2623175,64 | 62,33 | 113°5'6" |
| 122 | 1064383,69 | 2623351,54 | 190,05 | 112°14'57" |
| 121 | 1064319,72 | 2623508,84 | 169,81 | 112°7'49" |
| 120 | 1064321,74 | 2623559,84 | 51,04 | 87°43'55" |
| 119 | 1064117,97 | 2624519,82 | 981,37 | 101°59'2" |
| 118 | 1064110,94 | 2624560,05 | 40,84 | 99°54'43" |
| 117 | 1064113,24 | 2624607,86 | 47,87 | 87°14'45" |
| 116 | 1064113,29 | 2624628,03 | 20,17 | 89°51'29" |
| 115 | 1064136,12 | 2625076,22 | 448,77 | 87°5'2" |
| 114 | 1064144,00 | 2625217,68 | 141,68 | 86°48'42" |
| 113 | 1064134,21 | 2625271,42 | 54,62 | 100°19'28" |
| 112 | 1064128,13 | 2625299,37 | 28,6 | 102°16'21" |
| 111 | 1064122,19 | 2625307,67 | 10,21 | 125°35'24" |
| 110 | 1064093,16 | 2625352,92 | 53,76 | 122°40'55" |
| 109 | 1063990,52 | 2625509,34 | 187,09 | 123°16'20" |
| 108 | 1063914,17 | 2625622,60 | 136,59 | 123°59'4" |
| 107 | 1063790,01 | 2625816,22 | 230,01 | 122°40'13" |
| 106 | 1063688,51 | 2625965,11 | 180,2 | 124°16'58" |
| 105 | 1063643,87 | 2626031,39 | 79,91 | 123°57'38" |
| 104 | 1063593,05 | 2626110,78 | 94,26 | 122°37'28" |
| 103 | 1063564,88 | 2626154,15 | 51,72 | 123°0'17" |
| 102 | 1063555,87 | 2626167,78 | 16,34 | 123°27'59" |
| 101 | 1063514,18 | 2626140,90 | 49,6 | 212°48'44" |
| 100 | 1063480,22 | 2626193,50 | 62,61 | 122°50'51" |
| 99 | 1063477,34 | 2626197,95 | 5,3 | 122°54'38" |
| 98 | 1063517,32 | 2626224,14 | 47,79 | 33°13'40" |
| 97 | 1063502,50 | 2626246,96 | 27,21 | 123°0'3" |
| 96 | 1063416,80 | 2626373,76 | 153,04 | 124°3'13" |
| 95 | 1063301,06 | 2626549,01 | 210,02 | 123°26'31" |
| 94 | 1063223,66 | 2626663,63 | 138,31 | 124°1'49" |
| 93 | 1063165,71 | 2626753,25 | 106,72 | 122°53'15" |
| 92 | 1063201,30 | 2626774,41 | 41,41 | 30°44'1" |
| 91 | 1063209,07 | 2626762,55 | 14,18 | 303°13'50" |
| 90 | 1063218,11 | 2626768,49 | 10,82 | 33°18'29" |
| 89 | 1063232,38 | 2626746,84 | 25,93 | 303°23'23" |
| 88 | 1063239,24 | 2626751,33 | 8,2 | 33°12'20" |
| 87 | 1063190,75 | 2626824,88 | 88,1 | 123°23'46" |
| 86 | 1063174,97 | 2626814,53 | 18,87 | 213°15'38" |
| 85 | 1063190,30 | 2626791,16 | 27,95 | 303°15'49" |
| 84 | 1063154,84 | 2626770,07 | 41,26 | 210°44'32" |
| 83 | 1063075,71 | 2626892,45 | 145,73 | 122°53'11" |
| 82 | 1062945,79 | 2627090,23 | 236,64 | 123°18'2" |
| 81 | 1062831,62 | 2627265,47 | 209,15 | 123°5'4" |
| 80 | 1062768,53 | 2627224,50 | 75,23 | 212°59'57" |
| 79 | 1062697,70 | 2627332,10 | 128,82 | 123°21'21" |
| 78 | 1062700,85 | 2627401,38 | 69,35 | 87°23'48" |
| 77 | 1062715,17 | 2627403,45 | 14,47 | 8°13'31" |
| 76 | 1062757,27 | 2627462,30 | 72,36 | 54°25'15" |
| 75 | 1062757,65 | 2627499,64 | 37,34 | 89°25'1" |
| 74 | 1062773,38 | 2627499,68 | 15,73 | 0°8'45" |
| 73 | 1062774,30 | 2627603,15 | 103,47 | 89°29'26" |
| 72 | 1062776,16 | 2627723,73 | 120,59 | 89°6'59" |
| 71 | 1062779,29 | 2627926,10 | 202,39 | 89°6'50" |
| 70 | 1062781,90 | 2628457,11 | 531,02 | 89°43'6" |
| 69 | 1062856,30 | 2628505,47 | 88,74 | 33°1'26" |
| 68 | 1062844,96 | 2628522,85 | 20,75 | 123°7'24" |
| 67 | 1062946,04 | 2628584,95 | 118,63 | 31°33'54" |
| 66 | 1062960,20 | 2628561,93 | 27,03 | 301°35'47" |
| 65 | 1062988,96 | 2628579,64 | 33,78 | 31°37'27" |
| 64 | 1062974,80 | 2628602,64 | 27,01 | 121°37'7" |
| 63 | 1062969,04 | 2628599,08 | 6,77 | 211°43'6" |
| 62 | 1062954,87 | 2628622,10 | 27,03 | 121°36'52" |
| 61 | 1062807,17 | 2628531,31 | 173,37 | 211°34'43" |
| 60 | 1062818,90 | 2628513,35 | 21,45 | 303°8'57" |
| 59 | 1062804,57 | 2628504,06 | 17,08 | 212°57'18" |
| 58 | 1062754,94 | 2628471,83 | 59,18 | 213°60'60" |
| 57 | 1062754,91 | 2628392,27 | 79,56 | 269°58'42" |
| 56 | 1062752,29 | 2627926,37 | 465,91 | 269°40'40" |
| 55 | 1062750,54 | 2627813,37 | 113,01 | 269°6'46" |
| 54 | 1062735,67 | 2627814,05 | 14,89 | 177°22'54" |
| 53 | 1062732,38 | 2627741,56 | 72,56 | 267°24'5" |
| 52 | 1062749,41 | 2627740,88 | 17,05 | 357°42'48" |
| 51 | 1062747,29 | 2627603,48 | 137,42 | 269°6'52" |
| 50 | 1062746,53 | 2627526,59 | 76,89 | 269°26'1" |
| 49 | 1062730,93 | 2627526,57 | 15,6 | 180°4'24" |
| 48 | 1062730,37 | 2627471,08 | 55,49 | 269°25'18" |
| 47 | 1062702,23 | 2627431,75 | 48,36 | 234°25'1" |
| 46 | 1062699,90 | 2627428,53 | 3,97 | 234°6'37" |
| 45 | 1062666,81 | 2627423,72 | 33,44 | 188°16'14" |
| 44 | 1062638,27 | 2627419,42 | 28,86 | 188°34'5" |
| 43 | 1062443,41 | 2627406,89 | 195,26 | 183°40'45" |
| 42 | 1062442,84 | 2627415,68 | 8,81 | 93°42'37" |
| 41 | 1062286,80 | 2627408,97 | 156,18 | 182°27'44" |
| 40 | 1062263,36 | 2627417,45 | 24,93 | 160°6'40" |
| 39 | 1062247,86 | 2627416,71 | 15,52 | 182°44'0" |
| 38 | 1062201,59 | 2627413,69 | 46,37 | 183°44'4" |
| 37 | 1062181,62 | 2627412,90 | 19,99 | 182°15'55" |
| 36 | 1062157,92 | 2627405,46 | 24,84 | 197°25'42" |
| 35 | 1062098,29 | 2627401,97 | 59,73 | 183°20'58" |
| 34 | 1062057,81 | 2627391,58 | 41,79 | 194°23'43" |
| 33 | 1062043,65 | 2627436,72 | 47,31 | 107°24'58" |
| 32 | 1062082,02 | 2627451,65 | 41,17 | 21°15'41" |
| 31 | 1062043,88 | 2627563,38 | 118,06 | 108°50'52" |
| 30 | 1061959,63 | 2627535,61 | 88,71 | 198°14'35" |
| 29 | 1061968,08 | 2627509,98 | 26,99 | 288°14'49" |
| 28 | 1062026,96 | 2627529,36 | 61,99 | 18°13'7" |
| 27 | 1062048,09 | 2627467,43 | 65,44 | 288°50'21" |
| 26 | 1062010,33 | 2627452,73 | 40,52 | 201°16'16" |
| 25 | 1062029,58 | 2627391,41 | 64,27 | 287°25'52" |
| 24 | 1062022,08 | 2627389,05 | 7,87 | 197°26'50" |
| 23 | 1061835,93 | 2627379,40 | 186,4 | 182°58'3" |
| 22 | 1061803,29 | 2627358,21 | 38,92 | 212°59'30" |
| 21 | 1061801,27 | 2627356,78 | 2,47 | 215°17'44" |
| 20 | 1061801,21 | 2627356,86 | 0,1 | 126°52'12" |
| 19 | 1061767,61 | 2627335,08 | 40,04 | 212°57'7" |
| 18 | 1061465,49 | 2627122,32 | 369,52 | 215°9'15" |
| 17 | 1061457,43 | 2627133,76 | 13,99 | 125°9'59" |
| 16 | 1061399,88 | 2627095,81 | 68,94 | 213°24'7" |
| 15 | 1061408,74 | 2627082,38 | 16,09 | 303°24'49" |
| 14 | 1060425,18 | 2626389,79 | 1202,94 | 215°9'7" |
| 13 | 1060408,02 | 2626379,13 | 20,2 | 211°50'57" |
| 12 | 1060405,25 | 2626384,58 | 6,11 | 116°56'32" |
| 11 | 1060332,40 | 2626346,75 | 82,09 | 207°26'32" |
| 10 | 1060081,60 | 2626830,45 | 544,85 | 117°24'25" |
| 9 | 1060027,46 | 2626847,82 | 56,86 | 162°12'43" |
| 8 | 1059936,66 | 2627022,97 | 197,29 | 117°24'10" |
| 7 | 1059953,92 | 2627077,38 | 57,08 | 72°24'60" |
| 6 | 1059926,16 | 2627130,74 | 60,15 | 117°29'7" |
| 5 | 1059993,53 | 2627169,60 | 77,77 | 29°58'37" |
| 4 | 1060024,58 | 2627185,70 | 34,98 | 27°24'27" |
| 3 | 1060011,64 | 2627210,44 | 27,92 | 117°36'41" |
| 2 | 1059945,49 | 2627337,02 | 142,82 | 117°35'29" |
| 1 | 1059878,24 | 2627301,27 | 76,16 | 207°59'42" |
| 245 | 1059890,94 | 2627277,44 | 27 | 298°3'18" |
| 244 | 1059934,16 | 2627300,40 | 48,94 | 27°58'44" |
| 243 | 1059987,58 | 2627198,14 | 115,37 | 297°35'5" |
| 242 | 1059987,25 | 2627197,97 | 0,38 | 207°12'45" |
| 241 | 1059980,72 | 2627194,63 | 7,33 | 207°5'21" |
| 240 | 1059891,68 | 2627149,07 | 100,02 | 207°5'53" |
| 239 | 1059887,36 | 2627146,86 | 4,86 | 207°5'45" |
| 238 | 1059917,70 | 2627088,52 | 65,76 | 297°28'37" |
| 237 | 1059924,78 | 2627074,84 | 15,4 | 297°22'46" |
| 236 | 1059907,54 | 2627020,47 | 57,04 | 252°24'25" |
| 235 | 1060008,60 | 2626825,51 | 219,6 | 297°24'2" |
| 234 | 1060040,96 | 2626815,14 | 33,98 | 342°13'54" |
| 233 | 1060062,74 | 2626808,12 | 22,88 | 342°8'7" |
| 232 | 1060295,53 | 2626359,75 | 505,2 | 297°26'17" |
| 231 | 1060308,94 | 2626333,57 | 29,41 | 297°7'21" |
| 230 | 1060320,83 | 2626310,32 | 26,11 | 297°5'6" |
| 229 | 1060393,50 | 2626348,04 | 81,88 | 27°25'55" |
| 228 | 1060397,27 | 2626340,64 | 8,3 | 296°59'49" |
| 227 | 1060440,11 | 2626367,27 | 50,44 | 31°51'57" |
| 226 | 1061445,68 | 2627075,35 | 1229,86 | 35°9'6" |
| 225 | 1061458,94 | 2627084,69 | 16,22 | 35°9'36" |
| 224 | 1061782,73 | 2627312,71 | 396,02 | 35°9'15" |
| 223 | 1061844,56 | 2627352,79 | 73,68 | 32°57'9" |
| 222 | 1062026,91 | 2627362,26 | 182,6 | 2°58'22" |
| 221 | 1062037,66 | 2627365,63 | 11,27 | 17°24'20" |
| 220 | 1062040,10 | 2627357,84 | 8,16 | 287°23'30" |
| 219 | 1062059,04 | 2627364,00 | 19,92 | 18°0'59" |
| 218 | 1062102,48 | 2627375,17 | 44,85 | 14°25'14" |
| 217 | 1062141,05 | 2627377,43 | 38,64 | 3°21'27" |
| 216 | 1062144,20 | 2627304,55 | 72,95 | 272°28'28" |
| 215 | 1062157,97 | 2627299,93 | 14,52 | 341°27'10" |
| 214 | 1062162,12 | 2627296,20 | 5,58 | 318°3'3" |
| 213 | 1062162,93 | 2627273,54 | 22,67 | 272°2'50" |
| 212 | 1062118,39 | 2627266,38 | 45,11 | 189°7'57" |
| 211 | 1062120,26 | 2627253,43 | 13,08 | 278°13'0" |
| 210 | 1062162,02 | 2627259,36 | 42,18 | 8°4'55" |
| 209 | 1062153,78 | 2627224,11 | 36,2 | 256°50'34" |
| 208 | 1062070,44 | 2627169,37 | 99,71 | 213°17'53" |
| 207 | 1062053,63 | 2627088,23 | 82,86 | 258°17'44" |
| 206 | 1062369,77 | 2626606,81 | 575,94 | 303°17'32" |
| 205 | 1062425,18 | 2626595,34 | 56,58 | 348°18'17" |
| 204 | 1062511,07 | 2626464,56 | 156,46 | 303°17'42" |
| 203 | 1062670,13 | 2626368,46 | 185,84 | 328°51'39" |
| 202 | 1062720,38 | 2626364,27 | 50,42 | 355°14'1" |
| 201 | 1062985,23 | 2626521,94 | 308,23 | 30°45'58" |
| 200 | 1062934,37 | 2626607,52 | 99,55 | 120°43'23" |
| 199 | 1063139,43 | 2626729,47 | 238,58 | 30°44'21" |
| 198 | 1063194,11 | 2626644,91 | 100,7 | 302°53'17" |
| 197 | 1063271,58 | 2626530,18 | 138,44 | 304°1'43" |
| 196 | 1063387,34 | 2626354,92 | 210,04 | 303°26'42" |
| 195 | 1063468,88 | 2626234,25 | 145,64 | 304°2'53" |
| 194 | 1063430,86 | 2626209,60 | 45,31 | 212°57'50" |
| 193 | 1063438,51 | 2626197,70 | 14,14 | 302°43'32" |
| 192 | 1063295,20 | 2626099,38 | 173,79 | 214°27'13" |
| 191 | 1063275,67 | 2626127,58 | 34,3 | 124°42'17" |
| 190 | 1063253,48 | 2626112,19 | 27 | 214°44'36" |
| 189 | 1063288,31 | 2626061,91 | 61,17 | 304°42'40" |
| 188 | 1063453,12 | 2626174,98 | 199,87 | 34°27'7" |
| 187 | 1063457,91 | 2626178,26 | 5,8 | 34°25'38" |
| 186 | 1063506,14 | 2626103,57 | 88,91 | 302°51'6" |
| 185 | 1063548,01 | 2626130,57 | 49,82 | 32°48'58" |
| 184 | 1063570,37 | 2626096,16 | 41,04 | 303°0'59" |
| 183 | 1063621,29 | 2626016,58 | 94,48 | 302°36'49" |
| 182 | 1063666,16 | 2625949,95 | 80,33 | 303°57'26" |
| 181 | 1063767,49 | 2625801,32 | 179,89 | 304°17'5" |
| 180 | 1063891,60 | 2625607,77 | 229,92 | 302°40'9" |
| 179 | 1063968,03 | 2625494,40 | 136,73 | 303°59'11" |
| 178 | 1064070,49 | 2625338,21 | 186,8 | 303°15'53" |
| 177 | 1064099,84 | 2625292,51 | 54,31 | 302°42'36" |
| 176 | 1064102,93 | 2625288,20 | 5,3 | 305°38'17" |
| 175 | 1064107,70 | 2625266,13 | 22,58 | 282°11'45" |
| 174 | 1064116,82 | 2625216,10 | 50,85 | 280°19'52" |
| 173 | 1064113,82 | 2625169,52 | 46,68 | 266°18'54" |
| 172 | 1064109,14 | 2625077,59 | 92,05 | 267°5'8" |
| 171 | 1064086,29 | 2624628,76 | 449,41 | 267°5'8" |
| 170 | 1064086,23 | 2624608,56 | 20,2 | 269°49'47" |
| 169 | 1064083,83 | 2624558,34 | 50,28 | 267°15'50" |
| 168 | 1064091,46 | 2624514,70 | 44,3 | 279°55'2" |
| 167 | 1064091,75 | 2624513,31 | 1,42 | 281°47'5" |
| 166 | 1064093,88 | 2624503,30 | 10,23 | 282°0'46" |
| 165 | 1064174,23 | 2624123,09 | 388,61 | 281°55'58" |
| 164 | 1064264,46 | 2623699,55 | 433,04 | 282°1'35" |
| 163 | 1064292,52 | 2623569,43 | 133,11 | 282°10'10" |
| 162 | 1064238,84 | 2623557,66 | 54,96 | 192°22'2" |
| 161 | 1064258,75 | 2623464,71 | 95,06 | 282°5'24" |
| 160 | 1064303,66 | 2623476,63 | 46,46 | 14°51'53" |
| 159 | 1064358,69 | 2623341,34 | 146,05 | 292°8'4" |
| 158 | 1064430,72 | 2623165,25 | 190,25 | 292°14'50" |
| 157 | 1064454,94 | 2623108,45 | 61,75 | 293°5'38" |
| 156 | 1064496,31 | 2622992,87 | 122,76 | 289°41'38" |
| 155 | 1064485,40 | 2622988,49 | 11,76 | 201°52'26" |
| 154 | 1064425,18 | 2622962,38 | 65,64 | 203°26'26" |
| 153 | 1064310,92 | 2622916,94 | 122,96 | 201°41'14" |
| 152 | 1064214,43 | 2622872,26 | 106,33 | 204°50'48" |
| 151 | 1063997,05 | 2622736,20 | 256,45 | 212°2'34" |
| 150 | 1063930,64 | 2622697,55 | 76,84 | 210°11'56" |
| 149 | 1063772,76 | 2622592,61 | 189,57 | 213°36'41" |
| 148 | 1063726,01 | 2622565,33 | 54,13 | 210°15'53" |
| 147 | 1063460,44 | 2622423,08 | 301,27 | 208°10'31" |
| 146 | 1063161,59 | 2622255,31 | 342,72 | 209°18'33" |
| 145 | 1063143,64 | 2622290,73 | 39,71 | 116°52'29" |
| 144 | 1063090,80 | 2622293,33 | 52,9 | 177°10'59" |
| 143 | 1063112,01 | 2622251,47 | 46,93 | 296°52'15" |
| 142 | 1063128,91 | 2622260,03 | 18,94 | 26°51'45" |
| 141 | 1063150,22 | 2622217,96 | 47,16 | 296°51'50" |
| 140 | 1063327,73 | 2622317,60 | 203,56 | 29°18'23" |
| 139 | 1063325,71 | 2622321,66 | 4,53 | 116°27'7" |
| 138 | 1063478,58 | 2622405,83 | 174,51 | 28°50'14" |
| 137 | 1063498,16 | 2622415,49 | 21,83 | 26°15'36" |
| 136 | 1063523,32 | 2622427,93 | 28,07 | 26°18'34" |
| 135 | 1063559,23 | 2622445,65 | 40,04 | 26°15'51" |
| 134 | 1063739,19 | 2622541,76 | 204,02 | 28°6'18" |
| 133 | 1063787,06 | 2622569,68 | 55,42 | 30°15'10" |
| 132 | 1063944,91 | 2622674,62 | 189,55 | 33°36'59" |
| 131 | 1064011,02 | 2622713,09 | 76,49 | 30°11'44" |
| 130 | 1064227,34 | 2622848,46 | 255,18 | 32°2'16" |
| 251 | 1062420,03 | 2627293,76 |  |  |
| 252 | 1062418,39 | 2627335,22 | 41,49 | 92°15'49" |
| 253 | 1062403,42 | 2627334,71 | 14,98 | 181°57'32" |
| 254 | 1062401,64 | 2627379,62 | 44,95 | 92°16'11" |
| 255 | 1062281,96 | 2627374,85 | 119,78 | 182°16'57" |
| 246 | 1062262,84 | 2627381,71 | 20,31 | 160°15'46" |
| 247 | 1062265,82 | 2627329,73 | 52,07 | 273°16'52" |
| 248 | 1062317,29 | 2627329,25 | 51,47 | 359°27'56" |
| 249 | 1062393,40 | 2627297,84 | 82,34 | 337°34'28" |
| 250 | 1062396,66 | 2627292,88 | 5,93 | 303°17'48" |
| 251 | 1062420,03 | 2627293,76 | 23,39 | 2°9'20" |
| 261 | 1062763,14 | 2626985,72 |  |  |
| 262 | 1062850,56 | 2627043,34 | 104,7 | 33°23'18" |
| 263 | 1062825,41 | 2627083,11 | 47,06 | 122°18'31" |
| 264 | 1062849,20 | 2627098,72 | 28,45 | 33°16'16" |
| 265 | 1062881,42 | 2627047,79 | 60,27 | 302°19'8" |
| 266 | 1062916,28 | 2627070,77 | 41,75 | 33°23'36" |
| 267 | 1062821,33 | 2627217,06 | 174,4 | 122°59'9" |
| 268 | 1062758,42 | 2627176,21 | 75,01 | 212°59'50" |
| 269 | 1062662,20 | 2627322,32 | 174,95 | 123°22'0" |
| 270 | 1062665,56 | 2627396,22 | 73,98 | 87°23'48" |
| 271 | 1062641,15 | 2627392,54 | 24,69 | 188°34'24" |
| 272 | 1062434,72 | 2627379,28 | 206,86 | 183°40'33" |
| 273 | 1062435,47 | 2627360,67 | 18,62 | 272°17'41" |
| 274 | 1062461,21 | 2627361,61 | 25,76 | 2°5'42" |
| 275 | 1062463,64 | 2627311,85 | 49,82 | 272°47'45" |
| 276 | 1062443,52 | 2627310,70 | 20,15 | 183°16'17" |
| 277 | 1062445,02 | 2627270,58 | 40,15 | 272°8'28" |
| 256 | 1062412,12 | 2627269,35 | 32,92 | 182°8'28" |
| 257 | 1062472,36 | 2627177,62 | 109,74 | 303°17'36" |
| 258 | 1062574,58 | 2627245,00 | 122,43 | 33°23'30" |
| 259 | 1062709,18 | 2627217,99 | 137,28 | 348°39'12" |
| 260 | 1062783,67 | 2627105,66 | 134,78 | 303°32'59" |
| 261 | 1062763,14 | 2626985,72 | 121,68 | 260°17'10" |
| 281 | 1062712,35 | 2626399,06 |  |  |
| 282 | 1062938,63 | 2626533,81 | 263,36 | 30°46'26" |
| 283 | 1062887,71 | 2626619,34 | 99,54 | 120°46'2" |
| 284 | 1063120,96 | 2626758,03 | 271,37 | 30°44'8" |
| 285 | 1063046,07 | 2626873,85 | 137,92 | 122°53'17" |
| 286 | 1062931,18 | 2627048,15 | 208,76 | 123°23'27" |
| 287 | 1062670,31 | 2626876,21 | 312,44 | 213°23'21" |
| 288 | 1062703,37 | 2626825,88 | 60,22 | 303°17'58" |
| 289 | 1062686,54 | 2626744,75 | 82,86 | 258°16'50" |
| 278 | 1062463,80 | 2626598,47 | 266,48 | 213°17'41" |
| 279 | 1062535,27 | 2626489,65 | 130,19 | 303°17'40" |
| 280 | 1062680,88 | 2626401,66 | 170,13 | 328°51'22" |
| 281 | 1062712,35 | 2626399,06 | 31,58 | 355°16'37" |

Проектом планировки территории определены координат характерных точек границы зон планируемого размещения линейного объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86

4 Перечень   координат   характерных   точек    границ    зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Данным проектом планировки не предусмотрена реконструкция линейных объектов.

5 Предельные    параметры     разрешенного     строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих   в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Проектом не предусматриваются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

6  Информация о  необходимости  осуществления  мероприятий  по защите сохраняемых  объектов  капитального  строительства  (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки  проекта  планировки территории,   а   также   объектов   капитального    строительства, планируемых к строительству в  соответствии  с  ранее  утвержденной документацией по планировке территории, от  возможного  негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление  мероприятий  по защите сохраняемых  объектов  капитального  строительства  (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки  проекта  планировки территории,   а   также   объектов   капитального    строительства, планируемых к строительству в  соответствии  с  ранее  утвержденной документацией по планировке территории, от  возможного  негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не предусматривается.

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с заключением Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры на территории проведения работ по объекту «ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка» объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями об отсутствии/наличии на территории испрашиваемого земельного участка выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Госкультохрана Югры, не располагает.

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

С целью оптимизации природопользования и минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрен комплекс технических, технологических и организационных мероприятий.

Достигается это следующими видами деятельности:

-	соблюдением технологии производственного процесса;

-	соблюдением норм и правил природоохранного законодательства;

-	проведением эколого-аналитического контроля за состоянием окружающей среды.

Для сохранения состояния приземного слоя атмосферного воздуха в период проведения строительно-монтажных работ рекомендуется:

-	поддержание технического состояния строительных машин, механизмов и транспортных средств согласно нормативным требованиям по выбросам вредных веществ;

-	сокращение продолжительности работы двигателей строительно-монтажной техники на холостом ходу;

-	применение сертифицированных видов топлива, обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ;

-	осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых местах;

-	оснащение топливозаправщика раздаточным пистолетом, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду.

В период эксплуатации рекомендуется проводить профилактические и технологические мероприятия для сокращения выбросов и уменьшения негативного воздействия на атмосферу.

Профилактические мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования, включают в себя поддержание в полной технической исправности и герметичности оборудование. Технические мероприятия, предотвращающие и уменьшающие выбросы, должны обеспечивать герметичность системы, контроль сварных стыков и т.д.

Для минимизации отрицательного воздействия на почвы и растительность требуется:

-	неукоснительное соблюдение границ, отведенных под работы, земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель;

-	осуществление движения транспорта только по существующим автомобильным дорогам;

-	использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия;

-	при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов ГСМ на поверхность земли;

-	предотвращение захламления территории отходами строительства и потребления (сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места);

-	осуществление противопожарных мероприятий.

По окончанию строительства необходимо предусмотреть работы по рекультивации и благоустройству территории.

Водозабор подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Средне-Назымского ЛУ расположен на площадке социально-бытового комплекса Средне-Назымского ЛУ. Водозабор запроектирован в проекте 309-19, имеющем положительное заключение негосударственной экспертизы №№ 86-2-1-3-013478-2020.

Хозяйственно-питьевой водозабор СБК состоит из двух скважин (1 рабочая, 1 резервная), пробуренных на нижнюю часть атлым-новомихайловского водоносного комплекса (атлымский горизонт). Глубина скважин 272 м. Положение рабочей части фильтров находится в интервалах глубин 250÷270 м. Дебит одной скважины составляет 705 м3/сут.

Размер ЗСО водозабора составляет: I пояс совпадает с ограждением скважины и составляет 100х110 м, II пояс – радиусом 49 м от центра водозабора (II пояс ЗСО входит в состав первого пояса). Радиус III пояса составляет 381 м от центра водозабора.

В III-й пояс ЗСО подземного хозяйственно-питьевого водозабора СБК частично попадает трасса низконапорного водовода от УРВ до блока-гребенки куста № 19, протяженностью 504 м.

Способ прокладки – подземный, открытым способом.

В соответствии с «Проектом зон санитарной охраны водозаборных скважин для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения социально-бытового комплекса на Средне-Назымском лицензионном участке», с точки зрения защищенности водоносного комплекса от антропогенного загрязнения алтымский горизонт относится к надежно защищенному. Это межпластовый напорный комплекс, имеющий сплошное распространении по латерали не только в области влияния водозабора, но и далеко за ее пределами; не выходит на дневную поверхность и не имеет непосредственной связи с водными объектами поверхностной гидросферы (озёра. реки, болота) не только в пределах всех 3-х поясов ЗСО но и далеко за их пределами. Эксплуатационный интервал выбранный для каптажа олигоценовый (атлым-новомихайловского) комплекс залегает в интервале глубин 85÷290 м, сверху перекрывается песчано-глинистой толщей плиоцен-четвертичных и собственно олигоценовых образований. В данном районе статические уровни устанавливаются на глубине 38,0 м. С учётом этого, по критериям СанПиН 2.1.4.1110-02 (табл. 1), водоносный горизонт относится к защищённым водоносным коллекторам. Для алтым-новомихайловского водоносного комплекса выполнены расчёты времени вертикальной фильтрации потенциального загрязнения до кровли продуктивного водоносного комплекса Расчетное время просачивания потенциально возможного загрязнения по вертикали до кровли продуктивного атлым-новомихайловского водоносного комплекса составляет порядка 24,0 года, что гарантирует его надежную защищенность не только от бытового, но и от химического загрязнения.

На этапе строительства проектируемых объектов на участке в границах III пояса ЗСО предусматриваются следующие обязательные меры:

–	запрет размещения складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

–	запрет размещения площадок и накопителей для складирования отходов, в том числе отработанных горюче-смазочных материалов (ГСМ);

–	складирование строительных материалов только за пределами зон санитарной охраны;

–	размещение отвалов грунта только за пределами зон санитарной охраны;

–	заправка топливом, мойка машин и ремонт автомобилей вне зон санитарной охраны;

–	слив ГСМ, мойка машин и механизмов предусматривается в специально отведенных и оборудованных для этого местах, вне зон санитарной охраны;

–	места расположения строительной техники и автотранспорта предусматривается разместить за пределами зон санитарной охраны, защитить от проливов и утечек нефтепродуктов на поверхность рельефа и оборудовать техническими средствами по ликвидации таких аварий с удалением загрязненного грунта (на утилизацию);

–	выполнение работ по технологиям, исключающим попадание мусора и строительных материалов в грунт и в воду (использование сплошных настилов и пологов);

–	организация сбора и вывоза бытовых и производственных сточных вод за пределами зон санитарной охраны;

–	уборка территории и проведение рекультивационных работ по окончанию строительства.

На этапе эксплуатации основными мероприятиями по предотвращению негативного воздействия на источники хозяйственно-питьевого водоснабжения будут являться мероприятия, направленные на повышение надежности проектируемого водовода, предотвращение и локализацию возможных аварийных ситуаций:

–	выбор сортамента и материального исполнения стальных промысловых трубопроводов;

–	повышение требований к качеству металла труб и монтажных сварных швов. Контроль сварных соединений трубопровода выполнить в объеме 100% радиографическим методом. Сварные швы трубопровода должны быть равнопрочны основному металлу труб. Контроль сварных соединений трубопровода на участке, расположенном в ЗСО водозабора, принимается равным 100% методом радиографии для трубопроводов и 50% дублирующего контроля ультразвуковым методом.

–	повышение требований к категории защитного покрытия. При подземной прокладке трубопроводов применить трубы с заводским наружным трехслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана, с защитной оболочкой из полиэтилена, соединительные детали трубопроводов – с заводским наружным трехслойным покрытием на основе термоусаживающихся материалов. Защиту от коррозии сварных стыков подземных трубопроводов с заводским наружным покрытием выполнить термоусаживающимися манжетами. Для защиты от коррозии подземных участков трубопровода применить наружное эпоксидное мастичное покрытие общей толщиной не менее 350 мкм. Эпоксидное ЛКП наносится в полевых условиях. Данные покрытия должны соответствовать требованиям к защитным покрытиям усиленного типа по ГОСТ Р 51164 98.

–	проведение предпусковой внутритрубной и/или приборной предпусковой диагностики. После завершения СМР необходимо выполнить очистку внутренней полости, с применением очистных устройств. При выполнении сварки труб предусмотреть дополнительную очистку полости пропуском магнитных очистных устройств до монтажа запорной арматуры. После завершения очистки внутренней полости трубопроводов предусмотреть пропуск скребка-калибра. На проектируемых трубопроводах предусмотреть проведение предпусковой приборной диагностики. Предусмотреть диагностику уложенных участков водовода до засыпки магнитным методом.

–	проведение производственного экологического контроля качества воды водозабора.

Меры обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий включают:

–	своевременное обучение и регулярная аттестация персонала по безопасным приемам работы и действиям в чрезвычайных ситуациях;

–	разработку комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности;

–	заключение договора со специализированными аварийно-спасательными организациями.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности включают:

–	устранение причины разлива опасных веществ;

–	ликвидацию последствий разлива опасных веществ.

Предусматриваются периодические осмотры трубопровода с целью обнаружения возможных дефектов и предотвращения аварийных ситуаций.

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

### 9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с п. 1 Приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемые технологические сооружения являются опасными производственными объектами, так как в технологическом процессе обращаются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и газы.

Категории зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности определены в соответствии с главой 7, главой 8 ФЗ №1 23 от 22.07.2008 и СП 12.13130.2009.

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон определена в соответствии с требованиями главы 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008.

Разработка мер по уменьшению риска аварий проектируемого объекта является результатом выполнения комплексной программы выявления потенциальных факторов риска и оценки риска.

Поддержание достигнутого уровня обеспечивается:

–	исполнением мероприятий, разработанных в соответствие с предписаниями надзорных органов;

–	поддержанием в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации, средств сигнализации загазованности;

–	проведением профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;

–	осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации;

–	проведением своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры, их техническое обслуживание и текущий ремонт;

–	проведением сертификации качества применяемого оборудования и материалов с использованием услуг независимых организаций;

–	обеспечением надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и эксплуатационной документации и поддержанием нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;

–	совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в аварийных ситуациях.

Стационарных систем контроля за радиационной и химической обстановкой на проектируемых объектах не предусматривается.

В непосредственной близости к проектируемой площадке ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка потенциально опасные объекты отсутствуют.

Трассы проектируемых промысловых трубопроводов обозначается километровыми и опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,8 м от поверхности земли. Знаки устанавливаются в пределах прямой видимости.

Знаки закрепления трассы устанавливаются:

–	на углах поворота трубопровода;

–	на пересечениях трубопровода с коммуникациями. При этом фундамент знака смещен относительно пересекаемой коммуникации во избежание ее повреждения;

–	на переходах через автодорогу по обе стороны от автодороги.

Знаки закрепления трассы устанавливаются с правой стороны трубопроводов по ходу движения продукта на расстоянии 1 м от оси трубопровода.

На переходах трубопроводов через автодороги с каждой стороны от оси перехода трубопровода через автодорогу устанавливаются предупредительные знаки «ОСТОРОЖНО! НЕФТЕПРОВОД!» и знаки «ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА» - в 100 м от оси перехода в каждую сторону.

Вдоль трасс трубопроводов для исключения возможности их повреждения в соответствии с требованиями «Правил охраны магистральных трубопроводов» устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Об авариях и инцидентах на опасном производственном объекте своевременно информируется в установленном порядке территориальный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области промышленной безопасности, органы местного самоуправления, а также отдел по вопросам ГО и ЧС района.

В соответствии со схемой оповещения о ЧС на объектах месторождения исходная информация о ЧС поступает от сменных операторов или дежурных диспетчеров руководству предприятия. Операторы работают круглосуточно, в любой момент оповещают руководство и аварийно-спасательное звено.

К проектируемой площадке ЦПС предусмотрены подъездные автодороги.

Для обеспечения проезда пожарной и ремонтной техники непосредственно по территории ЦПС предусмотрено строительство внутриплощадочных автомобильных дорог.

В соответствии с т.7.1 СП 37.13330.2012 внутриплощадочные автодороги приняты

IV-н категории, как вспомогательные автомобильные дороги и дороги с невыраженным грузооборотом.

Внутренние автодороги запроектированы в увязке с генеральным планом, система дорог кольцевая и тупиковая, с разворотными площадками размером не менее 15,0 х15,0 м.

С площадки ЦПС предусмотрено два выезда на подъездные дороги и автодорога к факельному хозяйству.

Кольцевые дороги вокруг резервуарного парка подняты над планировочной поверхностью, минимум на 0,3 м.

Продольные и поперечные уклоны внутриплощадочных проездов увязаны с планировочными решениями прилегающей территории. Подъезды запроектированы исходя из условия обеспечения перевозок грузов по кратчайшему расстоянию, возможности подъезда пожарных и аварийных автомобилей к объектам, обеспечения безопасности движения, удобства водоотвода.

### 9.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804 и приказом МЧС России от 28.11.2016 г. № 632дсп.

Вблизи объекта проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской обороне и объекты особой важности по гражданской обороне.

Оповещение работников, обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно СП 165.1325800.2014.

Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к проектируемым являются существующие объекты месторождения.

Оповещение работников, обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» (в мирное) время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.

Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения – телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства используются следующие виды связи:

- телефонная сеть;

- сеть сотовой связи.

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера.

Проектируемые объекты расположены на расстоянии более 600 км от государственной границы и, следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 (п.3.15), находятся вне зоны светомаскировки РФ.

На объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно только организационные мероприятия по подготовке и обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения, а также световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Организационные мероприятия включают:

- подготовку дежурного персонала диспетчерских пунктов к работе по управлению электроосвещением;

- организацию дежурства в военное время в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения промышленных предприятий и разработку планов и организационных мероприятий по безаварийной остановке промышленных объектов с целью сведения до минимума технологического светового излучения промышленных агрегатов и установок.

### 9.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Решения по мероприятиям, обеспечивающим безопасность личного состава подразделений пожарной охраны при тушении пожара на проектируемых объектах, приняты в соответствии с требованиями ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 №123 и требованиями раздела 7
СП 4.13130.2013.

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров на проектируемых объектах обеспечивается следующими мероприятиями:

- ко всем зданиям и сооружениям обеспечены проезды для пожарной техники;

- в конце тупиковых проездов на проектируемых площадках предусмотрены площадки для разворота пожарной техники размером не менее чем 15х15 метров;

- в местах установки блоков гидрантов предусмотрены площадки для установки пожарного автомобиля;

- через обвалование резервуаров предусмотрено устройство лестниц-переходов;

- на проектируемых сооружениях предусматриваются конструктивные, объемно- планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие тушение возможного пожара и проведение спасательных работ;

- предусмотрены мероприятия направленные на ограничение распространения пожара в резервуарном парке (устройство обвалования);

- на зданиях предусмотрено ограждение кровли;

- в зданиях предусмотрены выходы на кровлю по наружным пожарным лестницам;

- около объектов с наличием высокого напряжения (КТП) должны быть оборудованы и обозначены места для заземления мобильной пожарной техники. Места для заземления мобильной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов (п. 163 Правил противопожарного режима в РФ);

- у мест подключения передвижной пожарной техники к резервуарам хранения противопожарного запаса воды предусмотрена площадка размером не менее 12х12 м;

- предусмотрены мероприятия направленные на ограничение распространения пожара в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей (устройство обвалования вокруг емкости запаса топлива);

- в зданиях и сооружениях, где по условиям технологии применяются ЛВЖ и ГЖ предусмотрены бортики с учетом расчетных объемов разлившейся жидкости, а в дверных проемах предусмотрены пороги высотой не менее 0,15 м с пандусами.

В местах пересечений проездов с инженерными коммуникациями (трубопроводы, эстакады) предусмотрены мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный проезд пожарной техники. В местах пересечений инженерных коммуникации (трубопроводы, эстакады) свободная высота над проезжей частью дороги (проездом) составляет не менее 5 метров, в соответствии с требованиями п. 6.1.32 СП 231.1311500.2015.

На объекте должны быть разработаны распорядительные документы, регламентирующие действия персонала объекта в случае пожара (порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара, порядок встречи прибывающих пожарных подразделений).

Руководство должно сообщать подразделениям пожарной охраны данные, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Приложение 3

к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ

от 23.05.2022 № 117-н

Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 1 из 8

Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 2 из 8

Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 3 из 8

Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 4 из 8

Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 5 из 8

Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 6 из 8

Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 7 из 8

Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь: ООО «РИТЭК»

Лист 8 из 8

Проект межевания территории

для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка»

# Проект межевания территории. Тектовая часть

Приложение 4

к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ

от 23.05.2022 № 117-н

- Перечень образуемых земельных участков

Проект межевания территории разработан в соответствии с ч. 5.1. ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях определения границ земельных участков, необходимых для обустройства ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка.

Рассматриваемая территория находится на землях лесного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ханты-Мансийского района, Кедровского участкового лесничества, Урманного урочища, который входит в состав Самаровского лесничества, в границах кадастрового квартала 86:02:0203001.

Земельные участки сформированы в границах земельных участков, предоставленных в аренду, зарегистрированных в установленном порядке права, в виде заключенных договоров аренды лесных участков.

Сведения о земельных (лесных) участках, составляющих зону планируемого размещения линейного объекта, приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о существующих земельных (лесных) участках, составляющих зону планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых не требуется выполнение кадастровых работ

| п.п. | Кадастровый номер земельного участка | Собственность / аренда | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:02:1001001:2004 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 560831 |
| 2 | 86:02:0203001:1804 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины | 1353 |
| 3 | 86:02:0203001:2189 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 246 |
| 4 | 86:02:0203001:1637 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект» «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 5827 |
| 5 | 86:02:0203001:1447 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект» «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 14 |
| 6 | 86:02:0203001:1440 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект» «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 13784 |
| 7 | 86:02:0203001:1443 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 2352 |
| 8 | 86:02:0203001:15 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Под объект «Разведочная скважина Р-5231, вертолетная площадка и трасса перетаскивания оборудования на Средне-Назымском лицензионном участке» | 276 |
| 9 | 86:02:0203001:1811 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 1955 |
| 10 | 86:02:0203001:1657 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 314 |
| 11 | 86:02:0203001:1644 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 6 |
| 12 | 86:02:0203001:1642 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 680 |
| 13 | 86:02:0203001:1643 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 1009 |
| 14 | 86:02:0203001:1995 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 6421 |
| 15 | 86:02:0203001:1996 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 593 |
| 16 | 86:02:0203001:1997 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 11765 |
| 17 | 86:02:0203001:1971 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 412 |
| 18 | 86:02:0203001:1968 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 1042 |
| 19 | 86:02:0203001:1810 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых | 36671 |
| 20 | 86:02:0203001:1935 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 16548 |
| 21 | 86:02:0203001:38 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 4510 |
| 22 | 86:02:0203001:2125 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 92 |
| 23 | 86:02:0203001:1740 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 37716 |
| 24 | 86:02:0203001:1970 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 390 |
| 25 | 86:02:0203001:597 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 33893 |
| 26 | 86:02:0203001:1963 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 107 |
| 27 | 86:02:0203001:1964 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 239 |
| 28 | 86:02:0203001:1967 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 1157 |
| 29 | 86:02:0203001:2206 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 85 |
| 30 | 86:02:0203001:1953 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 996 |
| 31 | 86:02:0203001:1994 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 544 |
| 32 | 86:02:0203001:1993 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 5280 |
| 33 | 86:02:0203001:2118 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 2560 |
| 34 | 86:02:0203001:2147 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 68 |
| 35 | 86:02:0203001:2119 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 3870 |
| 36 | 86:02:0203001:2082 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 2265 |
| 37 | 86:02:0203001:2120 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 660 |
| 38 | 86:02:0203001:2045 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 5177 |
| 39 | 86:02:0203001:46 | Аренда: ООО "РИТЭК" | Земли лесного фонда | Объект: «Обустройство разведочных скважин Средне-Назымского и Галяновского лицензионных участков» | 363 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 761841 |

2	Сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

3 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.10.2010 г. № 370 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства» от 24.04.2008 г. № 132 «Об определении количества лесничеств на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и установлении их границ» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кедровское участковое лесничество, Урманное урочище входит в состав Самаровского лесничества.

На момент проектирования лесных участков, на территории Самаровского лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2018 г. № 13-нп «Об утверждении лесохозяйственного регламента Самаровского лесничества»

Леса на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» отнесены к защитным и эксплуатационным лесам, что отражено в Лесном плане Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденном постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2019 года. № 2 и лесохозяйственном регламенте Самаровского лесничества.

Согласно указанным документам лесного планирования квартала 75, 76, 77, 78, 97, 98 Урманного урочища Кедровского участкового лесничества Сармановского лесничества, в котором расположены проектируемые лесные участки, относятся к эксплуатационным лесам.

На проектируемом лесном участке отсутствуют особо защитные участки леса.

Цель предоставления лесного участка - под осуществление геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов по проекту: «ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка».

4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Вид разрешенного использования установлен согласно ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Вид разрешенного использования для земель лесного фонда:

- осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;

-  строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.