Приложение 1

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 13.09.2022 № 189-н

Проект планировки территории

Для размещения объекта, расположенного на территории

Ханты-Мансийского района

«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ

для электроснабжения объекта «Научно-экспериментальный

полигон международного полевого стационара «Мухрино»

- Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Трасса объекта: Проект планировки и проект межевания территории под строительство линейного объекта «ЛЭП-10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта «Научно-экспериментальный полигон международного полевого стационара «Мухрино» Ханты-Мансийский район», расположен на землях межселенной территории в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Техническое обоснование и экономически целесообразное проектное решение по проектированию объекта с учетом обеспечения рационального использования земельных угодий, принято по условиям согласования прохождения трассы ВЛ со всеми заинтересованными организациями. Все необходимые согласования получены.

Протяженность трассы ВЛ 10 кВ – 7331,9 м.

Данный вариант трассы ВЛ-10 кВ и отводов земельных участков является наиболее приемлемым, т.к. обеспечивается соблюдение всех необходимых габаритов согласно нормам.

Началом ВЛ 10 кВ является существующая опора №127/3, ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ проектируемой КТПН-М-Т 10/0,4кВ 160 кВА.

Разрешенное использование земельных участков согласно Приказа Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 (ред. от 30.07.2021) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" – «коммунальное обслуживание».

Ширина полос предоставляемых земель на период строительства при напряжении линии до 20 кВ при железобетонных опорах воздушных линий электропередачи принята равной 8 м.

Полосы земель и земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи напряжением 6(10) кВ, строящихся на землях населенных пунктов и предприятий, на период строительства изъятию не подлежат.

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Трасса объекта: ЛЭП-10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта «Научно-экспериментальный полигон международного полевого стационара «Мухрино» Ханты-Мансийский район, расположена на землях межселенной территории в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и землях лесного фонда, находящихся в введении территориального отдела - Самаровское лесничество, Троицкое участковое лесничество, Самаровское урочище, квартал №95,96,97,107.

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86.

Каталог координат границ земельного участка 86:02:0000000:6726:ЗУ1(1)

| №№ | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| н1 | 949636,37 | 2639574,95 |
| н2 | 949640,02 | 2639725,66 |
| н3 | 949633,52 | 2639725,83 |
| н4 | 949633,61 | 2639729,49 |
| н5 | 949640,1 | 2639729,18 |
| н6 | 949640,27 | 2639736,29 |
| н7 | 949049,7 | 2639767,66 |
| н8 | 949049,21 | 2639761,17 |
| н9 | 948799,4 | 2639774,44 |
| н10 | 948799,89 | 2639780,92 |
| н11 | 948549,35 | 2639794,23 |
| н12 | 948548,41 | 2639797,7 |
| н13 | 948544,06 | 2639788,94 |
| н14 | 948320,65 | 2640611,03 |
| н15 | 948237,92 | 2640692,12 |
| н16 | 948248,84 | 2640690,52 |
| н17 | 947698,67 | 2641229,73 |
| н18 | 947681,31 | 2641217,34 |
| н19 | 948225,32 | 2640684,16 |
| н20 | 948229,36 | 2640689,3 |
| н21 | 948313,5 | 2640606,83 |
| н22 | 948537,79 | 2639781,5 |
| н23 | 948531,77 | 2639778,84 |
| н24 | 948533,07 | 2639774,06 |
| н25 | 948798,49 | 2639759,97 |
| н26 | 948798,83 | 2639766,46 |
| н27 | 948903,44 | 2639760,9 |
| н28 | 948890,49 | 2639756,91 |
| н29 | 948889,06 | 2639755,16 |
| н30 | 948959,74 | 2639751,4 |
| н31 | 948951,01 | 2639758,38 |
| н32 | 949048,66 | 2639753,19 |
| н33 | 949048,18 | 2639746,71 |
| н34 | 949618,79 | 2639716,4 |
| н35 | 949614,6 | 2639543,24 |
| н1 | 949636,37 | 2639574,95 |

Каталог координат границ сервитута на земельном участке 86:02:1102001:377(1)

| №№ | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| н1 | 947698,67 | 2641229,73 |
| н2 | 947655,14 | 2641272,39 |
| н3 | 947637,78 | 2641259,99 |
| н4 | 947681,31 | 2641217,34 |
| н1 | 947698,67 | 2641229,73 |

Каталог координат границ земельного участка 86:02:0000000:6726:ЗУ1(2)

| №№ | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| н1 | 947655,14 | 2641272,39 |
| н2 | 946182,49 | 2642715,72 |
| н3 | 946182,83 | 2642725,61 |
| н4 | 946179,13 | 2642725,75 |
| н5 | 946189,34 | 2643019,06 |
| н6 | 946181,45 | 2643022,42 |
| н7 | 946171,13 | 2642726,03 |
| н8 | 946169,09 | 2642726,11 |
| н9 | 946168,19 | 2642700,32 |
| н10 | 947637,78 | 2641259,99 |
| н1 | 947655,14 | 2641272,39 |

Каталог координат границ земельного участка 86:02:1102001:334:ЗУ1

| №№ | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| н1 | 946189,34 | 2643019,06 |
| н2 | 946191,58 | 2643083,31 |
| н3 | 946183,69 | 2643086,67 |
| н4 | 946181,45 | 2643022,42 |
| н1 | 946189,34 | 2643019,06 |

Каталог координат границ земельного участка 86:02:0000000:6726:ЗУ1(3)

| №№ | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| н1 | 946191,58 | 2643083,31 |
| н2 | 946213,48 | 2643712,03 |
| н3 | 946061,5 | 2643718,53 |
| н4 | 946059,33 | 2643725,13 |
| н5 | 945949,63 | 2643729,82 |
| н6 | 945950,33 | 2643723,29 |
| н7 | 945838,64 | 2643728,06 |
| н8 | 945838,3 | 2643720,07 |
| н9 | 945951,19 | 2643715,24 |
| н10 | 945951,89 | 2643708,71 |
| н11 | 946066,34 | 2643703,81 |
| н12 | 946064,17 | 2643710,41 |
| н13 | 946205,2 | 2643704,38 |
| н14 | 946183,69 | 2643086,67 |
| н1 | 946191,58 | 2643083,31 |

Каталог координат границ сервитута на земельном участке 86:02:1102001:705(2)

| №№ | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| н1 | 945838,3 | 2643720,07 |
| н2 | 945838,64 | 2643728,06 |
| н3 | 945437,51 | 2643745,22 |
| н4 | 945437,95 | 2643751,71 |
| н5 | 945250,41 | 2643759,73 |
| н6 | 945251,53 | 2643753,17 |
| н7 | 945213,71 | 2643754,79 |
| н8 | 945183,91 | 2643949,16 |
| н9 | 945183,35 | 2643954,05 |
| н10 | 945181,06 | 2643953,86 |
| н11 | 945181,18 | 2643952,79 |
| н12 | 945176,91 | 2643952,31 |
| н13 | 945176,8 | 2643953,29 |
| н14 | 945175,41 | 2643953,13 |
| н15 | 945175,98 | 2643948,1 |
| н16 | 945206,8 | 2643747,08 |
| н17 | 945252,91 | 2643745,11 |
| н18 | 945254,03 | 2643738,55 |
| н19 | 945436,54 | 2643730,75 |
| н20 | 945436,98 | 2643737,24 |
| н1 | 945838,3 | 2643720,07 |

Каталог координат границ сервитута на земельном участке 86:02:1102001:705(2)

| №№ | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| н1 | 945181,18 | 2643952,79 |
| н2 | 945180,67 | 2643957,26 |
| н3 | 945179,18 | 2643957,09 |
| н4 | 945179,04 | 2643958,29 |
| н5 | 945176,26 | 2643957,97 |
| н6 | 945176,91 | 2643952,31 |
| н1 | 945181,18 | 2643952,79 |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция проектируемых объектов.

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 11,353 га. Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;

- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;

- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировк территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность проектируемых сооружений обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность существующих объектов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не предусмотрено.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно Приказу Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры N 7-нп   от 17 марта 2022 г. на территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Все работы на подстанции выполняются специализированной организацией с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта.

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований СНиП.

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;

- автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника;

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче- смазочными материалами;

- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;

при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими строительством, должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и  монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности;

- после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования – т.е. выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации. Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016 в течение одного календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.

При выполнении строительства, учитывая короткие сроки их проведения и небольшой объем негативного воздействия на растительность, животный мир и водные объекты, специальных мероприятий на их охрану защиту в проекте не разрабатывается. В районе проектируемой территории исторических, культурных и архитектурных памятников нет, поэтому специальные мероприятия по их сохранению и защите в составе проекта нет.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектируемый объект: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта «Научно-экспериментальный полигон международного полевого стационара «Мухрино», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, Самаровское лесничество, Троицкое участковое лесничество, Самаровское урочище, кварталы №95,96,97,107» не является потенциально опасным объектом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

16.02.2008 г. № 87 (ред. от 22.04.2013г.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ст.48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190- ФЗ (ред. 31.12.2014г.) разработка подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в проектной документации на данный объект не требуется.

В районе проектируемого объекта наблюдаются:

- опасные метеорологические явления - сильный ветер, ураганы, продолжительный дождь;

- сильный снегопад, гололед, град, заморозки, метель, молниевая активность.

Требования по мерам предотвращения постороннего вмешательства в деятельность потенциально опасного объекта:

- основные технологические элементы объекта должны быть надежно изолированы от несанкционированного доступа посторонних лиц.

Возникновение пожаров (в первую очередь низовых), возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на долгомошниковых вырубках – в периоды летнего максимума.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для соблюдения пожарной безопасности необходимо содержать арендуемую территорию в состоянии, свободном от древесного мусора и иных ГСМ.

В пожароопасный сезон в случае возникновения очагов возгорания в районе расположения объекта для их ликвидации могут быть задействованы подразделения противопожарной службы МЧС. Противопожарные мероприятия в период выполнения строительства осуществляются на основании следующих нормативно-методических документов: «Правила пожарной безопасности в лесах», утверждённые Постановлением Правительства РФ № 417 от 30.06.2007г. и «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Пост. Госгортехнадзора РФ 22.04.1992г. N 9.

Чертёж планировки территории